### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| TT | NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ | Mức độ đáp ứng |  | Tài liệu nhà thầu phải cung cấp để đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Danh mục hàng hóa chào thầu | Chào đầy đủ thông tin: tên, model/ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ, phân loại của tất cả hàng hóa thuộc phần tham gia dự thầu theo yêu cầu tại "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" thuộc chương V - Yêu cầu về kỹ thuật | Chào thiếu các thông tin theo yêu cầu | "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" thuộc chương V - Yêu cầu về kỹ thuật và các tài liệu khác |
| 2 | Tính hợp lệ của hàng hóa | Tất cả hàng hóa là thiết bị y tế phải có số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A,B | Không có các tài liệu trên | Tài liệu chứng minh hàng hóa có số lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế loại A,B |
| 3 | Tiêu chuẩn về kỹ thuật | Tất cả hàng hóa tham gia dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại chương V E-HSMT | Hàng hóa tham gia dự thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại chương V E-HSMT | Catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác liên quan của hàng hóa |
| 4 | Thời gian giao hàng | - Giao thành nhiều đợt theo yêu cầu của chủ đầu tư. - Thực hiện việc cung ứng hàng hoá đảm bảo chất lượng trong vòng ≤ 05 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. - Đáp ứng cung ứng hàng đột xuất trong vòng ≤ 48 giờ. | # Nhà thầu không cam kết theo yêu cầu | # Cam kết của Nhà thầu |
| 5 | Bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa | Trong vòng ≤ 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng về những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu. | Nhà thầu không cam kết theo yêu cầu | Cam kết của Nhà thầu |
| 6 | Thời hạn sử dụng của hàng hóa | Nhà thầu có cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa còn tối thiểu ≥ 2/3 hạn sử dụng do nhà sản xuất quy định tại thời điểm bàn giao nghiệm thu hàng hóa. | Nhà thầu không cam kết theo yêu cầu | Cam kết của Nhà thầu |