## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: VTNK 01 Mua sắm vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Đại học Y Dược – Cơ sở Linh Đàm năm 2025-2027.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển qua mạng, chia phần.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, số 189 Phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Tp. Hà Nội

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này, bao gồm yêu cầu chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết.

2.1. Yêu cầu chung

- Tiến độ cung cấp: ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại)

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất. (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu E-HSMT hoặc Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Cam kết thực hiện đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất  ≥ 36 tháng;

- Tối thiểu còn 03 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất từ 12 tháng đến dưới 36 tháng;

- Tối thiểu còn 01 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất dưới 12 tháng;

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết nếu trúng thầu vật tư, có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư, theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Lưu ý:

- Đối với giấy phép cấp theo phương thức thông thường: Nhà thầu phải nộp bản chụp có chứng thực;

- Đối với giấy phép cấp qua mạng Nhà thầu phải nộp bản chụp có đóng dấu xác nhận của nhà thầu;

- Các giấy tờ cung cấp phải còn hiệu lực;

- Các tài liệu đính kèm trong E-HSDT nếu là ngôn ngữ khác thì phải được đính kèm bản dịch Tiếng Việt.

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật, trình bày đầy đủ các thông tin trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định cụ thể như sau:

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu tại bảng dưới đây. Mức yêu cầu dưới đây là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

-    Chi tiết được mô tả tại Phụ lục đính kèm:

Lưu ý

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương”.

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

2.3 Yêu cầu về dịch vụ sau bán hàng:

- Cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng đối với các hàng hóa khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và vận hành thử thiết bị trước khi nghiệm thu. Kiểm định trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền và tuân theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu số 20

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 20… |
| --- | --- |

GIẤY CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC - CƠ SỞ LINH ĐÀM (Sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu tư, bên mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành.

- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ;

- Cam kết cung cấp vật tư, trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định.

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu E-HSMT hoặc Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất  ≥ 36 tháng;

- Tối thiểu còn 03 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất từ 12 tháng đến dưới 36 tháng;

- Tối thiểu còn 01 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất dưới 12 tháng;

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu. Đối với các hàng hóa nhập khẩu phải có bản dịch sang tiếng Việt do cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất/nhà phân phối. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.

- Cam kết bảo đảm khả năng cung ứng đầy đủ hàng hóa nếu trúng thầu. Hàng hóa cung cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và đúng giá trúng thầu.

- Cam kết về tiến độ cung cấp ≤ 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại). Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) theo yêu cầu của bên mời thầu khi có liên quan đến bên thứ ba;

- Giấy chứng nhận chất lượng, Tài liệu chứng minh phân nhóm và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ cung cấp hàng hóa: Nhà thầu cam kết cam kết cung cấp bản gốc (nếu có) hoặc bản đã được hợp pháp hoá lãnh sự khi có yêu cầu của bên mời thầu để đối chiếu.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết nếu trúng thầu vật tư, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU |
| --- | --- |

## Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2025)

- (File 4) Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập Danh nghiệp .... (năm gần nhất) (ví dụ: 2025).

- (File 5) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 6) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ Biên bản bàn giao hàng hóa, các tài liệu khác có giá trị tương đương…)

- (File 7) Hợp đồng tương tự 2…… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1:

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

+ Cách Đặt tên File  như sau:

GUQ_ …( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: GUQ_tên file.pdf)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

+ Cách Đặt tên File  như sau:

BKQPL_ …( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: BKQPL_tên file.pdf)

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

+ Cách Đặt tên File  như sau:

SLH_ …( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: SLH_tên file.pdf)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

+ Cách Đặt tên File  như sau:

ISO_ …( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: ISO_tên file.pdf)

CE_ …( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: CE_tên file.pdf)

FDA_…( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

(ví dụ: FDA_tên file.pdf)

- (File 5) Catalogue

+ Cách Đặt tên File  như sau:

…( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

ví dụ: 1.1.pdf; 1.2.pdf

- (File 6) Datasheet

…( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

Ví dụ: 1.1.pdf; 1.2.pdf

- (File 7) Instruction for Use

…( ghi số thứ tự danh mục trong Chương V thuộc E-HSMT)

Ví dụ: 1.1.pdf; 1.2.pdf

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2: Trình bày tương tự như trên.

Nhà thầu phải sử dụng biểu mẫu dự thầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo mẫu sau:

Mẫu số 21(a)

BIỂU MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Tên nhà thầu:

| STT | STT theo E-HSMT | Tên hàng hóa dự thầu theo E-HSMT | ĐVT | SL dự thầu | Ký, mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | THÔNG TIN HỒ SƠ DỰ THẦU |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | 2. Giá trị tài sản ròng năm 202x (VND) | 3. Doanh thu bình quân trong vòng 03 năm (năm 202x; 202x; 202x) (VND) | 4. Nguồn lực tài chính (NLTC) |  | 5. Hợp đồng tương tự (HĐTT) do nhà thầu thực hiện |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại NLTC | Giá trị (VND) | Số lượng HĐTT | Giá trị tối thiểu V (VND) |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |  |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột từ  (1) đến (15): Nhà thầu kê khai các nội dung cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Cột (16): Ghi chú nếu có.

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong E-HSDT.

- Những mặt hàng có các thông tin sai lệch so với thông tin trong danh mục hàng hóa dự thầu trong Mẫu số 21(a) sẽ bị loại.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá tính hợp lệ của Bảo đảm dự thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định.

Mẫu số 21(b)

BIỂU MẪU KÊ KHAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tên nhà thầu:

| STT | STT theo E-HSMT | Tên hàng hóa mời thầu | ĐVT | SL dự thầu | Ký, mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I. Yêu cầu chung |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Cung cấp hàng hóa | 2. Phạm vi cung cấp | 3. Tiến độ cung cấp | 4. Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng …. hàng hóa dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STT | STT theo E-HSMT | Tên hàng hóa mời thầu | ĐVT | SL dự thầu | Ký, mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I. Yêu cầu chung |  |  |  |  | II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết |  | III. Yêu cầu khác (Cam kết của nhà thầu) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Tính hợp pháp của hàng hóa |  |  |  | 6. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa |  |  | 2. Hạn sử dụng của hàng hóa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 Bảng phân loại TTBYT |  | 5.2 Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu |  | 6.1 Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế | 6.1 Đối với hàng hóa không là trang thiết bị y tế | 1. Cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đối với trang thiết bị y tế loại A; B | Đối với trang thiết bị y tế loại C; D | Chứng chỉ ISO 13485 | Chứng chỉ ISO 9001 |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (13) |  | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20 | (21) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng …. hàng hóa dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột từ  (1) đến (20): Nhà thầu kê khai các nội dung cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Cột (21): Ghi chú nếu có.

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong E-HSDT.

- Những mặt hàng có các thông tin sai lệch so với thông tin trong danh mục hàng hóa dự thầu trong mẫu số 21 (b) sẽ bị loại.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá kỹ thuật. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định.