## PL kỹ thuật
PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HÓA
Gói thầu: VTNK 01 Mua sắm vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn
STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Số lượng | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Xuất xứ
1 | PP2600199789 | Bông
1.1 |  |  | Bông miếng | 1000000 | Gam | Chất liệu: 100% cotton hoặc bông xơ tự nhiên Bông trắng, sạch, không lẫn tạp chất Dùng trong y tế Không có xơ thừa và vụn bông. Kích thước: (2x2)cm Đóng gói từng miếng riêng biệt Đã được tiệt trùng Tốc độ hút nước: ≤ 10s Khả năng giữ nước ≥ 20g nước/g bông Khối lượng ≥ 50 gram/ gói Có đánh dấu vị trí mở, có ghi hạn sử dụng. | Không yêu cầu
1.2 |  |  | Gạc (bông ép) phẫu thuật sọ não | 24000 | Cái | Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước. 1 gam gạc giữ được ≥ 5 gam nước ; Dùng trong y tế Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: trung tính; Các chất tan trong nước: ≤ 0,5%; Trọng lượng trong khoảng 25 đến 40 g/m2; Kích thước (2x7)cm x 2 lớp; Đã tiệt trùng | Không yêu cầu
1.3 |  |  | Bông gạc tẩm cồn | 1500000 | Miếng | Chất liệu: Bông xơ tự nhiên thấm nước hoặc gạc không dệt tiệt trùng, Dùng trong y tế thành phần Isopropyl Alcohol 70% Kích thước: (3 x 3)cm x 2 lớp Đóng gói riêng biệt từng miếng, có dánh dấu vị trí mở, có ghi hạn sử dụng Đã tiệt trùng | Không yêu cầu
1.4 |  |  | Bông mỡ | 200 | Kg | Bông mỡ Dùng trong y tế Chất liệu: 100% Bông xơ tự nhiên | Không yêu cầu
1.5 |  |  | Bông viên đường kính 15mm, vô trùng | 800 | Kg | Bông viên đường kính 15(±1)mm dùng trong y tế Chất liệu: 100% Bông xơ thiên nhiên Vô trùng. | Không yêu cầu
1.6 |  |  | Bông cầu sản khoa hình trụ tròn 3,5cm x 4,5cm, vô trùng | 5000 | Cái | Bông xơ tự nhiên, cuộn hình trụ đường kính 3,5(±0.1)cm, cao 4,5(±0.2) cm. Dùng trong y tế Vô trùng. Đóng gói riêng biệt | Không yêu cầu
1.7 |  |  | Bông cầu sản khoa hình trụ tròn 3,5cm x 4,5cm không vô trùng | 12000 | Cái | Bông viên hình trụ tròn, cao 4.5(±0.2)cm, đường kính 3,5(±0.2)cm. Bông thấm nước 100% cotton tự nhiên. Dùng trong y tế Đóng gói riêng biệt | Không yêu cầu
2 | PP2600199790 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại
2.1 |  |  | Dung dịch xà phòng rửa tay thường quy (chai 500ml) | 10000 | Chai | Có bao gồm chất sát khuẩn tay: Chlorhexidine hoặc cồn hoặc Isopropanol Có chất tạo ẩm, dưỡng da Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
2.2 |  |  | Dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn (chai 500ml) | 10000 | Chai | Bao gồm: Hoạt chất khử khuẩn: Tối thiểu một thành phần cồn (cồn ethanol hoặc cồn isopropanol) 60% – 80% + Chlorhexidine Gluconat 0,5%; hoặc từ hai thành phần cồn 60% – 80%. Có chất tạo ẩm, dưỡng da. Có vòi xịt/ấn, quang treo. | G7 hoặc EEA
2.3 |  |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel | 1000 | Chai | Bao gồm các hóa chất sát khuản: Ethyl Alcohol hoặc Isopropyl Alcohol hoặc Ethanol Dung dịch dạng gel. Có chất tạo ẩm, dưỡng da Có vòi xịt/ấn, quang treo Chống lại được các tác nhân virus liên quan đến tiếp xúc bàn tay và bảo vệ bàn tay nhân viên y tế khi vệ sinh tay theo: EN14476 +A1:2007-01 hoặc ASTM E1174 hoặc EN 12791 | G7 hoặc EEA
2.4 |  |  | Dung dịch xà phòng rửa tay ngoại khoa (chai 500ml ) | 2000 | Chai | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate hàm lượng ≥ 4% Có chất tạo ẩm, dưỡng da Có vòi xịt/ấn, quang treo Đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 hoặc ASTM hoặc FDA TFM | G7 hoặc EEA
2.5 |  |  | Dung dịch xà phòng rửa tay ngoại khoa (can 5 lít) | 500 | Lít | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate hàm lượng ≥ 4% Có chất tạo ẩm, dưỡng da Có vòi xịt/ấn, quang treo Đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 hoặc ASTM hoặc FDA TFM | G7 hoặc EEA
2.6 |  |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh ngoại khoa chứa cồn (chai 500ml) | 3000 | Chai | Hoạt chất khử khuẩn: Ethanol hàm lượng khoảng 45% - 70% Có vòi xịt/ấn, quang treo Chống lại được các tác nhân virus liên quan đến tiếp xúc bàn tay và bằng chứng bảo vệ bàn tay nhân viên y tế khi vệ sinh tay theo tiêu chuẩn: EN14476 +A1:2007-01 hoặc ASTM E1174 | G7 hoặc EEA
2.7 |  |  | Dung dịch xà phòng tắm sát khuẩn (chai 500 ml) | 2000 | Chai | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate hàm lượng 4% Có chất dưỡng da, hương liệu Đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong tắm khử khuẩn ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 hoặc ASTM hoặc FDA TFM Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
2.8 |  |  | Dung dịch sát trùng da người bệnh trước phẫu thuật (chai 100ml) | 2280 | Chai | Dung dịch sát trùng da Hoạt chất khử khuẩn: povidone iodine hàm lượng 7,5% kl/kl Đáp ứng tiêu chuẩn sát trùng da ngoại khoa khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 hoặc ASTM hoặc FDA TFM Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
2.9 |  |  | Dung dịch sát trùng da người bệnh trước phẫu thuật (Chai 500ml) | 1900 | chai | Dung dịch sát trùng da Hoạt chất khử khuẩn: povidone iodine hàm lượng 7,5% kl/kl Đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong sát trùng da ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN/ ASTM/ FDA TFM Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
2.10 |  |  | Dung dịch sát trùng da nhanh sử dụng trong thủ thuật (chai 250ml) | 1100 | Chai | Dung dịch sát trùng da Hoạt chất khử khuẩn: povidone iodine hàm lượng 7,5% kl/kl Đáp ứng tiêu chuẩn dùng trong sát trùng da ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN/ ASTM/ FDA TFM Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
2.11 |  |  | Dung dịch sát khuẩn da cho bệnh nhân Sơ sinh | 925 | Lít | Hoạt chất:Chlorhexidine hàm lượng khoảng 2% (hoặc tương đương hoặc tốt hơn) Có vòi xịt/ấn, quang treo | G7 hoặc EEA
3 | PP2600199791 | Dung dịch rửa vết thương
3.1 |  |  | Dung dịch làm mềm vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa biofilm (Chai 350ml) | 500 | Chai | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương Có bao gồm: polyhexanide Hàm lượng ≤ 0,1% và betaine hàm lượng ≤ 0,1%. Làm sạch được vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm. Không gây kích ứng da, không đau, không gây ức chế mô hạt hoặc biểu mô hóa. | G7 hoặc EEA
3.2 |  |  | Gel làm mềm vết thương và loại bỏ Biofilm (chai 30ml) | 150 | Chai | Gel sát khuẩn và làm mềm vết thương, trong suốt. Có bao gồm: polyhexanide Hàm lượng ≤ 0,1% và betaine hàm lượng ≤ 0,1% Làm sạch được vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm | G7 hoặc EEA
3.3 |  |  | Dung dịch rửa vết thương thúc đẩy quá trình tạo tổ chức hạt (Chai 250ml) | 150 | Chai | Sử dụng được cho vết thương mạn tính; cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. Không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, bao gồm cả MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Dạng chai xịt | G7 hoặc EEA
4 | PP2600199792 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại
4.1 |  |  | Dung dịch khử khuẩn bề mặt (chai 1000 ml) | 860 | Chai | Có bao gồm: Didecyl dimethyl ammonium chloride nồng độ 0,075% kl/kl và1-propanol nồng độ trong khoảng 15% - 50% kl/kl Chai có vòi xịt/ấn phù hợp, quang treo. | Không yêu cầu
4.2 |  |  | Dung dịch tẩy rửa và khử khuẩn bề mặt diện tích nhỏ (Chai 750 ml) | 2000 | Chai | Vó bao gồm Didecyldimethyl ammonium chloride ≥ 0,2% Không chứa cồn. Chai có vòi xịt/ấn , quang treo. | Không yêu cầu
4.3 |  |  | Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt, trang thiết bị phòng mổ | 600 | Lít | Có bao gồm: Didecyldimethyl ammonium chloride ≥ 0,05% Chlorhexidine digluconate nồng độ trong khoảng 0,06% đến 0,07 Ethanol có nồng độ trong khoảng 22% đến 25% | Không yêu cầu
4.4 |  |  | Dung dịch khử khuẩn bề mặt sử dụng máy phun khử khuẩn tự động | 400 | lọ | Có bao gồm: Peracetic acid nồng độ trong khoảng 0,13% đến 0,15% Hydrogen peroxide nồng độ 2,5% Acetic acid nồng độ trongg khoảng 5% đến 5,5% | Không yêu cầu
4.5 |  |  | Viên khử khuẩn mức độ trung bình bề mặt sàn, thiết bị | 200 | Hộp | Có bao gồm Troclosense Sodium 50% Apidic acid ≥ 1g/ viên Dạng viên sủi, tan nhanh trong nước tạo dung dịch có PH acid 6% -6,5%. | Không yêu cầu
5 | PP2600199793 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại
5.1 |  |  | Dung dịch tẩy ố màu và gỉ sét dụng cụ phẫu thuật dạng ngâm | 150 | Lít | Dung dịch tẩy ố màu và gỉ sét dụng cụ phẫu thuật dạng ngâm Bao gồm Axit phosphoric nồng độ trong khoảng từ 15%-30% Axit nitric nồng độ ≤ 5% | Không yêu cầu
5.2 |  |  | Dầu xịt bôi trơn và bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật | 120 | Chai | Dầu xịt bôi trơn và bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật Dầu trắng: ≥ 30% Chất bảo dưỡng gồm: Butane, Propane, isobutan nồng độ ≥ 5 %. Nồng độ pH dung dịch ≥ 7.5 Dung tích ≥ 200 ml/ chai | Không yêu cầu
6 | PP2600199794 | Băng
6.1 |  |  | Băng keo thun co giãn 8cm x 4,5m | 1350 | Cuộn | Băng keo thun co giãn 8cm x 4,5m Chất liệu: Băng thun chất liệu cotton 100%, Trọng lượng 140 ± 10 g/m². Co giãn được theo chiều dài, độ co giãn ≥ 90% Lực dính trong khoảng 2-10 N/cm Có vạch đỏ chạy dọc chia đôi dải băng | Không yêu cầu
6.2 |  |  | Băng bó bột (7,5 x 270)cm | 10000 | Cuộn | Băng bó bột dùng trong chấn thương chỉnh hình, cấu tạo bột thạch cao được cán sẵn vào gạc cotton. Trọng lượng bột : khoảng 440-585 g/m² , Thời gian khô ≤ 120 giây Mức độ chịu lực ban đầu ≥ 48 KG/DM , Mức độ chịu lực khi khô ≥ 80 Kg/DM, Đóng gói riêng biệt Kích cỡ (7,5 x 270)cm. | Không yêu cầu
6.3 |  |  | Băng bó bột (10 x 270)cm | 10000 | Cuộn | Băng bó bột dùng trong chấn thương chỉnh hình, cấu tạo bột thạch cao được cán sẵn vào gạc cotton. Trọng lượng bột : khoảng 440-585 g/m² , Thời gian khô ≤ 150 giây Mức độ chịu lực ban đầu ≥ 48 KG/DM , Mức độ chịu lực khi khô ≥ 80 Kg/DM, Đóng gói riêng biệt Kích cỡ (10 x 270)cm. | Không yêu cầu
6.4 |  |  | Băng bó bột (15 x 270)cm | 4000 | Cuộn | Băng bó bột dùng trong chấn thương chỉnh hình, cấu tạo bột thạch cao được cán sẵn vào gạc cotton. Trọng lượng bột : khoảng 440-585 g/m² , Thời gian khô ≤ 150 giây Mức độ chịu lực ban đầu ≥ 48 KG/DM , Mức độ chịu lực khi khô ≥ 80 Kg/DM, Đóng gói riêng biệt Kích cỡ (15 x 270)cm. | Không yêu cầu
6.5 |  |  | Băng thun 7,5cm x 4,5m | 8000 | Cuộn | Băng vải màu trắng(sợi polyester, spandex và sợi bông). Trọng lượng 90±5 g/m².Độ co giãn ≥ 200%. Kích thước : 7,5cm x 4,5m Có vạch đỏ chạy dọc chia đôi dải băng | Không yêu cầu
6.6 |  |  | Băng thun 10cm x 4,5m | 3000 | Cuộn | Băng vải màu trắng(sợi polyester, spandex và sợi bông). Trọng lượng 90±5 g/m².Độ co giãn ≥200%, Kích thước : 10cm x 4,5m Có vạch đỏ chạy dọc chia đôi dải băng | Không yêu cầu
6.7 |  |  | Băng thun tự dính 5cm x 4,5m | 1800 | Cuộn | Vật liệu: Sợi thun dệt, tự kết dính Kích thước: Kích thước (5 cm x 4,5m) Tự dính mà không cần kìm/ kẹp, băng dính. Dính chắc chắn, không tuột khi sử dụng. Không dính vào da, lông của người bệnh Đàn hồi được Không thấm nước | Không yêu cầu
7 | PP2600199795 | Băng dính
7.1 |  |  | Băng vô khuẩn trong suốt có tẩm Chlorhexidine (10x 12)cm | 1500 | Miếng | Băng vô khuẩn trong suốt có tẩm Chlorhexidine Kích thước: 10cm x 12cm Kháng vi khuẩn gram dương, âm và nấm + Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập + Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. + Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. + Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch Thời gian lưu 7 ngày Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.2 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt, có xẻ rãnh (6 x 7)cm | 70000 | Miếng | Băng dính vô trùng trong suốt, có xẻ rãnh (6 x 7)cm Kích thước: (6 x 7)cm không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, có màng ngăn bảo vệ Có xẻ rãnh ở cạnh 7cm Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian. Có rãnh xẻ để cố định kim luồn có cánh. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.3 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt, có xẻ rãnh (6 x 7,3)cm | 50000 | Miếng | Băng dính vô trùng trong suốt, có xẻ rãnh (6 x 7)cm Kích thước: (6 x 7,3)cm Không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, có màng ngăn bảo vệ Có xẻ rãnh ở cạnh 7cm Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian. Có rãnh xẻ để cố định kim luồn có cánh. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.4 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (6 x 7)cm | 80000 | Miếng | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (6 x 7)cm Kích thước: (6 x 7)cm Không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, có màng ngăn bảo vệ Không xẻ rãnh. Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.5 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (5,3 x 8)cm | 50000 | Miếng | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (6 x 7)cm Kích thước: (5,3 x 8)cm Không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, có màng ngăn bảo vệ Không xẻ rãnh. Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.6 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (7,3 x 8)cm | 17000 | Miếng | Băng dính vô trùng trong suốt, không xẻ rãnh (6 x 7)cm Kích thước: (7,3 x 8)cm Không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, có màng ngăn bảo vệ Không xẻ rãnh. Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.7 |  |  | Băng dính vô trùng trong suốt cố định kim luồn (6x7)cm | 38000 | Miếng | Kích thước: (6 x 7)cm Không sót keo khi tháo băng. Mềm dẻo, co giãn theo sự đàn hồi của da. Không thấm nước, chống vi khuẩn và virus Có miếng dán nhãn theo dõi thời gian Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
7.8 |  |  | Băng dính cố định ống nội khí quản 1,25cm x 5m | 1000 | Cuộn | Băng dính cố định ống nội khí quản 1,25cm x 5m Không sót keo khi tháo băng. | Không yêu cầu
7.9 |  |  | Băng dính cố định ống nội khí quản 2,5cm x 5m | 600 | Cuộn | Băng dính cố định ống nội khí quản 2,5cm x 5m Không sót keo khi tháo băng. | Không yêu cầu
7.10 |  |  | Băng dính lụa 2,5cm x 5m | 20000 | Cuộn | Băng dính lụa 2,5cm x 5m Không sót keo khi tháo băng. Có bờ răng cưa hai bên giúp xé theo 2 chiều. | Không yêu cầu
7.11 |  |  | Băng dính lụa 2,5cm x 9m | 10000 | Cuộn | Băng dính lụa 2,5cm x 9 m Không sót keo khi tháo băng. Có bờ răng cưa hai bên giúp xé theo 2 chiều. | Không yêu cầu
8 | PP2600199796 | Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
8.1 |  |  | Băng sau phẫu thuật nội soi (5x7)cm | 50000 | Miếng | Băng sau phẫu thuật nội soi Gạc dày 1,5mm Độ thấm hơi nước: ≥ 3500±500g/m2/24h Độ hấp thụ: ≥ 0,160g/cm2/24h. Kích thước: (5x7)cm. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.2 |  |  | Băng trong suốt bán thấm có gạc sau mổ (9 x 15)cm | 12800 | Miếng | Gạc màu trắng sợi vải không dệt Không dính vào vết thương. Kích thước (9x 15)cm. Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.3 |  |  | Băng trước phẫu thuật (15 x 20)cm | 1800 | Miếng | Băng trước phẫu thuật (15 x 20)cm Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng Quan sát được vùng tiêm và vùng da, Co giãn theo chuyển động của da, hạn chế kích ứng da Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.4 |  |  | Băng phẫu thuật (35 x 35)cm | 300 | Miếng | Có bao gồm Iodophor kháng khuẩn. Kích thước: (35 x 35)cm Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.5 |  |  | Băng trước phẫu thuật (40 x 45)cm | 1000 | Miếng | Màng film tẩm I-ốt kháng khuẩn Kích thước màng: 40cm x 45cm Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.6 |  |  | Băng phẫu thuật (45 x 60)cm | 2000 | Miếng | Có bao gồm Iodophor kháng khuẩn. Kích thước: (45x60)cm Đóng gói tiệt trùng, riêng biệt | Không yêu cầu
8.7 |  |  | Băng foam kháng khuẩn có viền (10 x 10)cm | 150 | Miếng | Kích thước: (10 x 10)cm. Có bao gồm tối thiểu các lớp: kháng khuẩn, lớp thấm hút dịch | Không yêu cầu
8.8 |  |  | Miếng băng bảo vệ da | 500 | Miếng | Miếng kháng khuẩn có chứa Chlohexidine gluconate, Có tác dụng kháng khuẩn trong vòng ≥ 7 ngày. Đóng gói riêng từng miếng. Có lỗ ở trung tâm Có đường cắt để luồn catheter từ lỗ ra | Không yêu cầu
8.9 |  |  | Băng bảo vệ da - da giả (10 x 10)cm | 700 | Miếng | Băng bảo vệ da - da giả Kích thước: (10 x 10)cm Có tính bám dính và không thấm nước. Có thể cắt nhỏ theo kích thước vết thương để sử dụng. | Không yêu cầu
8.10 |  |  | Băng cá nhân | 200000 | Miếng | Chất liệu: Bằng vải thô hoặc PE, PA đàn hồi co giãn, Có miếng gạc thấm hút bằng vải không dệt có phủ lớp chống dính Kích thước khoảng: Rộng 20 mm, dài 70 mm, ± 2 mm | Không yêu cầu
8.11 |  |  | Gạc miếng (6x 10)cm | 800000 | Miếng | Chất liệu: 100% sợi cotton Không bị xô, không bị đứt, rơi trong quá trình sử dụng Không chứa các thành phần hóa học gây kích ứng. Kích thước: 6cm x 10cm Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Tốc độ hút nước ≤5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc Độ pH: trung tính. Đã tiệt trùng, có đánh dấu vị trí mở,có ghi hạn sử dụng. | Không yêu cầu
8.12 |  |  | Gạc cầu 3cm | 1000000 | Cái | Chất liệu: 100% sợi cotton Kích thước: đường kính 3cm x 1 lớp Có cấu trúc hình cầu Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mủn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Khả năng hút nước: ≥ 5 gr nước/ 1 gr gạc Tốc độ hút nước: Tốc độ hút nước: ≤5giây Độ PH: Đáp ứngtrung tính; Đóng gói: Tiệt trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có ghi hạn sử dụng. | Không yêu cầu
8.13 |  |  | Gạc miếng (40 x 30)cm | 36000 | Miếng | Chất liệu sợi 100% cotton Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Kích thước: (40x30) cm Tiệt trùng, có đánh dấu vị trí mở, có ghi hạn sử dụng. | Không yêu cầu
8.14 |  |  | Gạc phẫu thuật nội soi, thần kinh thấm hút đa năng có cản quang | 5000 | Miếng | Gạc tiệt trùng dùng cho phẫu thuật nội soi có cản quang tia X Kích thước (3×15)cm | Không yêu cầu
8.15 |  |  | Meche Phẫu thuật (3,5 x 75)cm | 30000 | Miếng | Chất liệu sợi 100% cotton Độ pH: Trung tính Không có tinh bột hoặc Dextrin; Kích thước (3,5 x 75)cm Tiệt trùng | Không yêu cầu