## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

- Dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Cung ứng dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Scangel/Gelcard trên máy tự động

- Nguồn vốn: Nguồn thu của bệnh viện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Đối với các hàng hoá dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ: Ký mã hiệu/ Nhãn hiệu, Tên hãng sản xuất, xuất xứ.

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế có yêu cầu Giấy phép bán hàng hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Trường hợp, E-HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu trên, Chủ đầu tư, Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Tài liệu quản lý trang thiết bị y tế theo nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 đối với hàng hóa dự thầu là trang thiết thiết bị y tế, cụ thể:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D không thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu: Cung cấp bản phân loại là trang thiết bị thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và tờ khai hải quan (nếu có).

+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 của nhà sản xuất còn hiệu lực.

- Đối với danh mục hàng hóa không phải trang thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương.

- Tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của các hàng hóa dự thầu: Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết - Chương V của E-HSMT.

* Lưu ý: Tất cả các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này

Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.
(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng
(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục,
độ chính xác kết quả đầu ra.
(6) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;
(7) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
(8) Các yếu tố tương đương khác (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu về dịch kỹ thuật | Yêu cầu về thiết bị thực hiện dịch kỹ thuật | Yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 37.440 | - Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO và Rh bằng phương pháp gelcard theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu - Bao gồm Hồng cầu mẫu - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ | Máy định nhóm máu tự động hoàn toàn - Công suất xét nghiệm: ≥ 45 mẫu/giờ - Kết nối với hệ thống LIS của bệnh viện - Có chế độ chạy mẫu ưu tiên - Tiêu chuẩn chuẩn chất lượng: ISO 13485 | I. Yêu cầu chung: - Cung cấp Thiết bị, hóa chất, vật tư đi kèm - Thiết bị phù hợp điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu khác: - Thời gian cung cấp, lắp đặt máy ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm (nếu có) cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết có máy dự phòng để đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động xét nghiệm của bệnh viện. Trong thời gian ≤ 12 giờ kể từ thời điểm bệnh viện báo cáo sự cố hỏng hóc, nhà thầu phải cung cấp được máy dự phòng để hoạt động bình thường. Máy dự phòng phải có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn máy chính. - Cam kết thay thế miễn phí hóa chất, vật tư trong trường họp do chất lượng của hóa chất , vật tư không đảm bảo dẫn đến kết quả dịch vụ kỹ thuật không chính xác và phải thực hiện lại. - Cam kết hóa chất còn hạn khi đưa vào sử dụng |
| 2 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 3.120 | - Xét nghiệm coombs trực tiếp bằng phương pháp gelcard. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ |  |  |
| 3 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 3.120 | - Xét nghiệm coombs gián tiếp bằng phương pháp gelcard. - Bao gồm hồng cầu Panel sàng lọc kháng thể bất thường có Anti Mia - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ |  |  |
| 4 | Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 3.120 | - Xét nghiệm Sàng lọc kháng thể bất thường, kỹ thuật Gelcard ở 2 môi trường nước muối và AHG - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ - Bao gồm hồng cầu Panel sàng lọc kháng thể bất thường có Anti Mia - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ |  |  |
| 5 | Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 6.760 | - Sử dụng trên máy định nhóm máu tự động hoàn toàn - Xét nghiệm Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người bằng phương pháp gelcard. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ |  |  |
| 6 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Test | 6.760 | - Sử dụng trên máy định nhóm máu tự động hoàn toàn - Xét nghiệm Phản ứng hòa hợp môi trường nước muối 22oC bằng phương pháp gelcard. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Xuất xứ: các nước châu Âu hoặc Mỹ |  |  |

Yêu cầu đối với dịch vụ đi kèm nêu tại Chương IV và Chương này

- Thời gian cung cấp, lắp đặt máy : ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản, bảo trì, sửa chữa  và nâng cấp phần mềm ( nếu có) cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.

- Cam kết có máy dự phòng để đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động xét nghiệm của bệnh viện. Trong vòng ≤ 12 giờ kể từ thời điểm bệnh viện báo cáo sự cố hỏng hóc, công ty phải cung cấp được máy dự phòng để hoạt động bình thường. Máy dự phòng phải có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn máy chính.

- Cam kết thay thế miễn phí hóa chất, vật tư trong trường họp do chất lượng của hóa chất , vật tư không đảm bảo dẫn đến kết quả dịch vụ kỹ thuật không chính xác và phải thực hiện lại.

- Cam kết hóa chất còn hạn khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, nhà thầu tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn... chỉ thu tiền cung ứng dịch vụ theo kết quả nghiệm thu số lượng dịch vụ kỹ thuật thực tế , theo đơn giá và khối lượng trúng thầu.

1.2.4. Các yêu cầu khác:

1.2.5. Nhà thầu cung cấp các tài liệu theo yêu cầu:

##### 1.2.5.1. Yêu cầu về cách trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các tài liệu kèm theo phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

- Folder 1. Tính hợp lệ:

- File tính hợp lệ của nhà thầu

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (trong trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất).

+ Quyết định bổ nhiệm chức vụ và Giấy Ủy quyền cho người được phép ký các hồ sơ tham dự thầu trong E-HSDT của Nhà thầu trong trường hợp người ký này không phải là người đại diện theo Pháp luật của Nhà thầu.

- File Bảo đảm dự thầu và tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- ... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

2. Folder 2. Năng lực kinh nghiệm:

- File 1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- File 2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- File 3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2025)

- File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu.

- File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...)

... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật: Mỗi folder trong này sẽ bao gồm 01 hoặc nhiều hàng hóa dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự

- File 1. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

- File 2. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (File excel)

Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng theo E-HSMT ví dụ: STT 1, 2, 3):

- File 1. Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu (có hợp thức hóa của lãnh sự nếu hãng chủ sở hữu ở nước ngoài), ủy quyền từ nhà phân phối...)

- File 2. Bản kết quả phân loại TTBYT; bản công bố kết quả phân loại.

- File 3. Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK (bao gồm: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, v.v...)

- File 4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO

- File 5. Tài liệu chứng minh đáp ứng về thông số kỹ thuật có highlight (đánh dấu) (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalog, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành hoặc tương đương).

- File 6. Bảng thông tin kê khai giá trang thiết bị y tế (nếu có)

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

(Tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)

1.2.5.2. Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ.

-  Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố trong tài liệu tham chiếu đính kèm E-HSDT nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ không được xem xét và bị loại.

| STT trong E-HSMT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Ký mã hiệu/ Nhãn hiệu | Tên hãng sản xuất | Xuất xứ | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Khối lượng | Phân loại trang thiết bị y tế | Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK | Giấy chứng nhận chất lượng (ISO) | Trang tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

Ghi chú

- Cột 1, 4, 9, 12, 13: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;

- Cột 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;

+ Cột 14: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày tháng ban hành Bản kết quả phân loại TTBYT và kết quả phân loại là: A hoặc B hoặc C hoặc D.

+ Cột 15: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày tháng ban hành Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK hoặc các tài liệu có giá trị tương đương khác.

+ Cột 16: Nhà thầu ghi chi tiết số và ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Cột 17: Nhà thầu phải nêu rõ các đáp ứng của hàng hóa dự thầu được tham chiếu tại số trang hoặc file cụ thể trong E-HSDT. Các nội dung tham chiếu tối thiểu bao gồm:

+ Giấy phép bán hàng.

+ Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số GPNK.

+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng về thông số kỹ thuật có highlight (đánh dấu).

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

##### 1.2.5.3. Bảng xác định hợp đồng tương tự theo Mã HS (nếu có)

Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm trong E-HSDT file excel và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan,...).

| STT | Yêu cầu HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND) | Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có) | Hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự |
| (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú

- Cột 4, 5, 6: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cột 7: Ghi tên thành viên liên danh cung cấp hàng hóa dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận.

- Cột 8: Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh).

- Cột 9: Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự.

- Cột 10: Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS.

- Cột 11: Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành, đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục (Tài liệu chứng minh bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...)

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra. thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Địa chỉ: 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSMT hoặc không thích ứng với các thiết bị hiện có thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu