## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Kiên Lương

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang

- Nguồn vốn: Nguồn tài trợ an sinh xã hội năm 2025 của Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Kiên Lương

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nội dung mô tả hàng hóa quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ..

Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Chương V E-HSMT.

# 1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT và file scan có đầy đủ dấu, chữ ký hợp lệ.

- Mẫu Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất/Cơ sở sản xuất: ……. Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin tại Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật phải thống nhất với thông tin trên biểu mẫu của E-HSMT, E-HSDT và thống nhất với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa). |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Mục 1.2 Chương V của E-HSMT | Là nội dung đề xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị dự thầu của nhà thầu. | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Mục 1.2 Chương V của E-HSMT | Là nội dung đề xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị dự thầu của nhà thầu. [Trường hợp các thành phần cấu thành lên cấu hình của thiết bị có ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất thì nhà thầu phải ghi rõ các thông tin ký hiệu/mã hiệu, Hãng sản xuất để đối chiếu với tài liệu tham chiếu kèm theo. Trường hợp nhà thầu trúng thầu thì nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đúng các sản phẩm có ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất theo như kê khai tại mục này] | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu, trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa và các cam kết thực của nhà thầu đối với từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Mục 1.2 Chương V của E-HSMT | Là nội dung đề xuất kỹ thuật phù hợp với thiết bị dự thầu của nhà thầu. | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| IV | Các yêu cầu khác |  |  |
|  | Là nội dung tại các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của Mục 1.2 Chương V của E-HSMT | Là nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

1.3.2.1 Điều kiện về thương mại của hàng hóa:

- Hàng hóa dự thầu ghi rõ các thông tin sau: ký mã hiệu/nhãn hiệu; hãng sản xuất; xuất xứ (Tên quốc gia, vùng lãnh thổ);

- Điều kiện lưu hành của hàng hóa: Tất cả hàng hóa dự thầu (bao gồm cả vật tư tiêu hao sử dụng cho thiết bị (nếu có)) của nhà thầu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phép lưu hành tại Việt Nam. Hàng hóa dự thầu là trang thiết bị y tế phải được phép lưu hành trên thị trường hoặc được phép nhập khẩu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. Các tài liệu lưu hành phải được công khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế trước thời điểm đóng thầu:

i) Có số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu và còn hiệu lực;

Hoặc:

ii) Có bảng phân loại là trang thiết bị y tế đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định.

1.3.2.2. Năng lực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế của nhà thầu đối với hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế B, C, D:

i) Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất : Nhà thầu phải có đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực: Có phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

Hoặc:

ii) Đối với nhà thầu là nhà sản xuất: Nhà thầu phải có đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực: Có phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực;

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Cung cấp tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Ghi chú:

(i) Đối với tài liệu tại các mục 1.3.2.1 và 1.3.2.2:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản được tải từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu

1 Trường hợp nhà thầu tham dự là nhà sản xuất thì không xét đến tiêu chí này;

2 Không áp dụng tiêu chí này đối với hàng hóa dự thầu là hàng hóa thông thường, là trang thiết bị y tế thuộc danh mục theo quy định tại khoản 1, Điều 42 và điểm d, khoản 2, Điều 76 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.

3 Trường hợp nhà thầu tham dự không phải là nhà sản xuất thì không xét đến tiêu chí này;

4 Không áp dụng tiêu chí này đối với hàng hóa dự thầu là hàng hóa thông thường, là trang thiết bị y tế thuộc danh mục theo quy định tại khoản 1, Điều 42 và điểm d, khoản 2, Điều 76 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực.