Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trại giam Thanh Xuân.

- Tên gói thầu: Mua chất đốt cho Trại giam Thanh Xuân 6 tháng cuối năm 2026.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2026.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng.
- Địa điểm thực hiện: Phân trại thuộc Trại giam Thanh Xuân.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng; có đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và chất lượng hàng hóa khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật

	1
	Than bùn
	kg
	- Có nguồn gốc tự nhiên, không pha trộn tạp chất lạ.

- Không lẫn rác, nhựa, kim loại, đá, sỏi hoặc tạp chất độc hại.

- Cỡ hạt: ≤0,5 mm

- Tỷ lệ cỡ hạt khi giao nhận ban đầu: ≤15% (trên cỡ)

- Độ tro, khô, (Ak): từ 27,01 % đến 45,00 %

- Hàm lượng ẩm toàn phần, (Wtp): ≤25,00 %

- Hàm lượng chất bốc, khô, (Vk): ≤ 8,00 %

- Hàm lượng lưu huỳnh tổng, khô (Skch): ≤1,75 %

- Trị số tỏa nhiệt toàn phần, khô, (Qkgr): ≥5000 Cal/g



1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải chào giá cho toàn bộ gói thầu. Giá chào gói thầu là giá đã bao gồm chi phí vân chuyển, thuế GTGT, và các phí, lệ phí khác liên quan.

- Bảo hành, sửa chữa, khắc phục lỗi: Thực hiện trong vòng 06h kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trong quá trình sử dụng hàng hóa mà Chủ đầu tư phát hiện hàng hóa bị giảm chất lượng mà trong quá trình nghiệm thu, bàn giao chưa phát hiện xác định không do lỗi của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải khắc phục đổi toàn bộ khối lượng hàng hóa cho Chủ đầu tư bằng lượng hàng hóa đạt chất lượng theo E-HSDT. Nhà thầu phải cấp đổi đủ số hàng hóa theo biên bản xác nhận hai bên. Nếu Nhà thầu không cử nhân viên có mặt theo thời gian quy định như trên để xác nhận tình trạng hàng hóa hoặc không thực hiện đổi hàng hóa theo đúng quy định trên thì Chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa khác với số lượng tương đương để thay thế kịp thời phục vụ công tác đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. Chi phí mua hàng hóa thay thế do Nhà thầu chi trả theo hóa đơn tài chính mà Chủ đầu tư đã mua sắm, đồng thời nhà thầu sẽ phải chịu phạt thêm 12% tổng giá trị hàng hóa không đạt với yêu cầu. Ngoài ra Nhà thầu phải trả cho Chủ đầu tư một khoản tiền bằng 1% giá trị hàng hóa đổi trả để chi phí cho việc phát sinh lưu kho, quản lý do hàng phải đổi trả mà Nhà thầu không di chuyển đi trong hạn thông báo.

- Bên B phải đảm bảo cung ứng hàng hóa tới từng phân trại thuộc Trại giam Thanh Xuân theo yêu cầu cụ thể của Bên A, hàng hóa phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch của Chủ đầu tư yêu cầu hàng ngày; khối lượng cung cấp mỗi lần theo yêu cầu của Chủ đầu tư (Yêu cầu tại E-ĐKCT của Hợp đồng). Trước giao hàng cần liên hệ chủ đầu tư và giao hàng tận nơi.
- Nhà thầu phải có phương án cụ thể, khả thi đảm bảo không gián đoạn cung cấp hàng hóa khi trời mưa lũ ngập nước, sạt lở, ngăn cách đường sá giao thông trong thời gian dài.
- Nhà thầu đính kèm E-HSDT bản scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản sao y chứng thực. Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc đến để đối chiếu, xác minh khi được chọn đàm phán và trao hợp đồng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích mẫu sản phẩm của nhà thầu (trong trường hợp cần thiết) để đánh giá về kỹ thuật và làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Kiểm tra các chỉ tiêu khác (Kết quả thử nghiệm của cơ quan chức năng (nếu có).
- Trong quá trình triển khai hợp đồng, Chủ đầu tư có quyển kiểm tra thử nghiệm hàng hóa thực tế:
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.
+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng tiến độ đã cam kết.
- Mọi chi phí thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán

