## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Gói thầu: Mua sắm Bộ chuyển đổi X-Quang số hoá cho máy X-Quang tăng sáng truyền hình KTS tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Thôn 5, Xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

- Giá gói thầu: 430.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi triệu đồng).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ Đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng, được sản xuất năm 2025 trở về sau.

- Báo quản, đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

- Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm: Thu hồi và đổi mới hàng hoá trong vòng 7 đến 10 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong trường hợp hàng đã giao nhưng bị lỗi của nhà sản xuất, không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ,.. hoặc khi có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc không phải lỗi của Chủ đầu tư.

- Trong quá trình cung ứng hàng hóa là thiết bị y tế (nếu trúng thầu), Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các Hồ sơ:

* Tài liệu chứng minh Nhà thầu (Tất cả các thành viên liên danh) tham gia đấu thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế và cung cấp kèm Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do đơn vị có thẩm quyền cấp còn hiệu lực; Trừ trường hợp Thiết bị y tế thuộc loại A hoặc B, C, D (được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022): Không yêu cầu công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế.

* Hồ sơ quản lý chất lượng thiết bị y tế gồm:

+ Chứng nhận xuất xứ thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa;

+ Chứng nhận chất lượng của từng lô do chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế cấp;

+ Tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế;

+ Thông tin về hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

+ Thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành.

Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi đơn vị có chức năng; đối với tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh hàng hoá được thông quan hợp pháp, trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao được chứng thực thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu hoặc chủ sở hữu số lưu hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp.

Nhà thầu có cam kết tuân thủ tất cả các nội dung nêu trên.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa. Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Stt | Tên thiết bị y tế cần cung cấp dịch vụ | Tên hàng hoá và thông số kỹ thuật tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy X-Quang tăng sáng truyền hình KTS - Model: ACC-625RF - Hãng sản xuất: Dong Kang X-ray - Nước sản xuất: Hàn Quốc - Năm đưa vào sử dụng: 2010 | Bộ chuyển đổi X-Quang số hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật 1. Yêu cầu chung: Năm sản xuất: 2025 trở về sau Tình trạng: Mới 100% 2. Yêu cầu cấu hình và phụ kiện kèm theo: - Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số: 01 tấm - Pin dùng cho tấm nhận ảnh: 02 cái - Bộ sạc pin: 01 cái - Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh: 01 cái - Hộp Box dùng kết nối với tấm nhận ảnh (Control Box): 01 cái - Dây nguồn và phụ kiện: 01 bộ - Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ - Máy trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 3. Tính năng và thông số kỹ thuật: * Tấm nhận ảnh X- quang kỹ thuật số: - Vật liệu phát quang: CsI hoặc tương đương - Kích thước điểm ảnh: ≥ 140 μm - Ma trận điểm ảnh hoạt động: ≥ 3072 x 3072 pixels - MTF @ 0.5lp/mm (Typ.): ≥ 84% - DQE @ 0.1lp/mm (Typ.): ≥ 66% - Dữ liệu ngõ ra: ≥ 16 bit - Kích thước tấm nhận ảnh (W x D x H): ≥ 460 mm x 460 mm x 15.6 mm - Phương thức giao tiếp: Có dây hoặc Không dây, Tự động phát hiện tia (AED) - Thời gian 1 chu kỳ: ≤ 4,5 giây (Chế độ có dây) và ≤ 5 giây (Chế độ không dây) - Thời gian nhận ảnh: ≤ 1,5 giây (Chế độ có dây) và ≤ 2,5 giây (Chế độ không dây) - Tự động lưu hình trên tấm: ≥ 200 hình - Có tích hợp chế độ điểm truy cập (Access Point Mode) - Tải trọng tối đa có thể chịu trên toàn bộ bề mặt tấm: ≥ 400Kg - Tải trọng tối đa có thể chịu tại một điểm: ≥ 200Kg - Giới hạn rơi : ≥ 1,5m - Thời gian hoạt động của pin ở chế độ không dây: (Typ.) ≥ 300 lần chụp/7,5 giờ. * Pin dùng cho tấm nhận ảnh: - Pin có thể tháo rời - Tương thích với tấm nhận ảnh - Thời gian hoạt động của pin: (Typ.) ≥ 300 lần chụp.(Thời gian ngắt quãng ≥ 90 giây) * Bộ sạc pin: - Dùng sạc pin cho tấm nhận ảnh - Số lượng khe cắm: ≥ 02 * Bộ cáp kết nối tấm nhận ảnh: - Bộ cáp dài ≥ 7m kết nối tấm nhận ảnh với hộp điều khiển. * Bộ hộp Control Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh: - Nguồn điện đầu vào: AC100 đến 240V, 47-63 Hz - Nguồn điện đầu ra: DC24V; ≥ 2.1A 7. * Phần mềm xử lý hình ảnh: (có chứng nhận FDA cho phần mềm) - - Công cụ phần Worklist: + + Tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân + + Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa thông tin bệnh nhân + + Chế độ đăng kí chụp cấp cứu + + Hỗ trợ tích hợp với dữ liệu cục bộ và MWL - - Công cụ phần Exam: + + Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận chụp từ [Exam Order] + + Cài đặt [Bản đồ cơ thể], [tư thế] và [Điều kiện phát tia] + + Hình ảnh thu được thông qua tích hợp với DXD, Generator + + Xem trước hình ảnh - - Công cụ Review: + + Xem ảnh + + Xử lý hậu kỳ cuối cùng của hình ảnh + + Cung cấp thông tin chụp + + Hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh: - Phóng to/Thu nhỏ - Toàn màn hình, Vừa với màn hình - Xoay, Lật, Phản chiếu - Cửa sổ / Cấp độ - Biểu đồ - Xoay - Thêm văn bản - Màn trập - Đánh dấu - Âm bản - Mũi tên, Đường thẳng, Hình vuông, Hình elip, Thước kẻ, Góc - Xử lý hình ảnh - Chọn tất cả, Xóa - Xuất hình ảnh (In, CD, USB) - Kết hợp hình ảnh - Chấp nhận / Từ chối Hình ảnh - Bố cục (1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4) - Chuyển hình ảnh sang PACS - Công cụ tự động nối hình (stitch): tối đa 4 hình. Kết hợp các hình ảnh thu được từng bộ phận và hiển thị chúng dưới dạng xem đầy đủ (full body) - - Công cụ Setting: + + Cài đặt hệ thống (Phiên bản SW, Quản lý tài khoản, Nhật ký sử dụng, Cài đặt ngôn ngữ) + + Cài đặt giao diện (Dicom, Cột danh sách công việc / Tìm kiếm) + + [Exam] (Giao thức, Thủ tục, Xử lý nâng cao) + + [Thiết bị] (DXD, Generator, Cài đặt máy in + + [Máy chủ] ([MWL], [PACS], Cài đặt DB cục bộ) - - Các công cụ khác: + + Quản lý tài khoản người dùng, Đăng nhập + + Cửa sổ trạng thái máy chủ / PC / DXD + + Tệp Hình ảnh, Quản lý Tự động Cơ sở dữ liệu + + Hình ảnh dựa trên DICOM + + Cấu hình và tích hợp máy chủ [PACS] 8. * Máy trạm xử lý hình ảnh: - Intel CORE I5 - - Bộ nhớ RAM: 8GB - - Lưu trữ: 1TB - Màn hình hiển thị: 27 inch, độ phân giải cao. * Tương thích với Máy X-Quang tăng sáng truyền hình KTS đang sử dụng tại Bệnh viện. | Cái | 01 |

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hoá dự thầu mà nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật vào Bảng đề xuất thông số kỹ thuật (Mẫu số 1); Tài liệu phải được ký, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu, đồng thời gửi kèm file word/excel.

Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin kê khai trong biểu dữ liệu. Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa biểu dữ liệu và các tài liệu cung cấp, quyết định thuộc về Chủ Đầu tư.

1.3. Các yêu cầu khác

Không có.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Nội dung, thời gian địa điểm kiểm tra, cách thức tiến hành kiểm tra trong quá trình giao nhận hàng hoá:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hoá theo đúng các quy định về chuyên môn và các yêu cầu liên quan đến đặc tính kỹ thuật của hàng hoá nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Tại thời điểm giao, nhận hàng.

- Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

- Cách thức tiến hành kiểm tra: Theo đúng các quy định về kiểm nhập hàng hoá hiện hành. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của nhà thầu.

MẪU SỐ 1

Tên nhà thầu: .....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gói thầu: ...........................

| Thông tin theo E-HSMT |  |  | Đề xuất của nhà thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT E- HSMT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Tên thương mại | Chủng loại (model)/ Mã sản phẩm | Số + ngày lưu hành/ đăng ký lưu hành/ GCN đăng ký lưu hành/ GP nhập khẩu | Chủ sở hữu số lưu hành | Hãng/nước chủ sở hữu | Phân loại thiết bị y tế | Số/ ngày văn bản phân loại | Mã số thuế của nhà thầu | Thông số kỹ thuật đề xuất | Tài liệu chứng minh |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Ghi tên thương mại do Nhà thầu đề xuất | ........ Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu | ........ Ghi theo thông tin cột “Ký mã hiệu” trong Bảng giá dự thầu của hàng hoá | ........ Ghi đầy đủ tên chủ sở hữu số lưu hành của thiết bị y tế (Không viết tắt, rút gọn) | ........ Ghi đầy đủ tên chủ sở hữu của thiết bị y tế (Không viết tắt, rút gọn) | ........ Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TBYT (A/B/C/D) theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại thiết bị y tế | ........ Ghi thông tin mã số thuế của nhà thầu | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | …... + Nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất có tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật; Hoặc: + Nhà thầu highlight dòng có thông tin về thông số kỹ thuật đề xuất trong tài liệu chứng minh đồng thời cung cấp thông tin tại ô này: tên tài liệu chứng minh mà nhà thầu đã cung cấp. |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 202.. Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp hàng hoá không phải là thiết bị y tế, các thông tin tại cột 6; 7; 8; 9; 10: Nhà thầu ghi thông tin: “Không”