## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua máy chụp X quang C Arm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai;

- Tên gói thầu: Mua máy chụp X quang C Arm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai;

- Giá gói thầu: 3.950.000.000 VND (Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Nội dung gói thầu: Gói thầu gồm 01 mặt hàng là máy chụp X quang C Arm.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

+ Hàng hóa chào thầu đã được phân loại thiết bị y tế theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Bản kết quả phân loại phải được công khai tại mục Công khai phân loại TBYT trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế;

+ Hàng hóa chào thầu có Số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

+ Hàng hóa chào thầu phải rõ về xuất xứ; ký mã hiệu, hãng sản xuất, là hàng hóa hợp pháp, được phép lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100%.

+ Đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài nhà thầu phải cung cấp thêm bản dịch sang Tiếng Việt (có đóng dấu của nhà thầu và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các bản dịch).

+ Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

- Nội dung mô tả hàng hóa quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| Stt | Yêu cầu thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | - Thiết bị được sản xuất năm 2026, mới 100%. |
|  | - Đạt 01 trong các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485; CE hoặc tương đương |
|  | - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam |
|  | - Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: phù hợp với điều kiện Việt Nam |
|  | - Xuất xứ: Máy chính được sản xuất tại một trong các nước thuộc khối G7 (Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý) |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | - Máy chính: 01 hệ thống, bao gồm: |
|  | + Cánh tay C: 01 bộ |
|  | + Nguồn phát tia: 01 bộ |
|  | + Bóng phát tia: 01 bộ |
|  | + Bộ chuẩn trực: 01 bộ |
|  | + Bộ lọc tia: 01 bộ |
|  | + Tấm nhận ảnh: 01 bộ |
|  | - Xe đẩy truyền hình: 01 bộ |
|  | - Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | - Phần mềm kiểm soát liều tia: 01 bộ |
|  | - Phần mềm DICOM: 01 bộ |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ |
|  | Phụ kiện: |
|  | - Áo chì: 02 bộ |
|  | - Cổ chì: 02 bộ |
| III | Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật |
| 1. | Cánh tay C |
|  | - Khả năng dịch chuyển cánh tay C-arm theo trục ngang: ≥ 200 mm |
|  | - Khả năng dịch chuyển cánh tay C-arm theo trục dọc: ≥ 420 mm |
|  | - Khả năng xoay quanh quỹ đạo của C-arm: ≥ 120 độ |
|  | - Khả năng xoay quanh trục của C-arm, tổng xoay: ≥ 400° |
|  | - Khoảng cách từ bóng đến tấm nhận ảnh: ≥ 1070 mm |
|  | - Khoảng tự do: ≥ 837 mm |
| 2. | Nguồn phát tia |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 2.0 kW |
|  | - Dải điện áp: ≤ 40 kV – ≥ 110 kV |
|  | - Cường độ dòng điện: ≤ 0,25 mA – ≥ 20 mA |
| 3. | Bóng phát tia |
|  | - Khả năng trữ nhiệt của bóng tối đa: ≥ 600 kHU |
|  | - Khả năng trữ nhiệt của anode tối đa: ≥ 85 kHU |
|  | - Công suất tản nhiệt của anode tối đa: ≥ 840 HU/giây |
| 4. | Bộ chuẩn trực: có |
| 5. | Tấm nhận ảnh |
|  | - Kích thước tấm: ≥ 25 x 25 cm |
|  | - Chất nhạy sáng: CsI |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 0.15 mm |
| 6. | Xe đẩy truyền hình |
|  | - Máy tính trạm: 01 máy |
|  | - Màn hình hiển thị: ≥ 01 màn hình |
|  | + Nếu 01 màn hình: kích thước tối thiểu ≥ 27 inch |
|  | + Nếu ≥ 02 màn hình: kích thước tối thiểu mỗi màn hình ≥ 19 inch |
| 7. | Phần mềm xử lý hình ảnh |
| 8. | Chế độ chiếu |
|  | - Tốc độ khung hình, tới tối đa ≥ 15 khung hình/giây |
|  | - Chế độ đo liều: tự động và thủ công |
|  | - Chế độ giải phẫu, có tối thiểu: tứ chi, thân, đầu, mô mềm |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng |
|  | - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất (Có danh sách công việc bảo trì theo khuyến cáo của Nhà sản xuất.) |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ và các văn bản liên quan về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao |
|  | - Cam kết có mặt trong vòng 48 giờ để khắc phục sự cố kĩ thuật kể từ khi nhận được thông báo của đơn vị sử dụng thiết bị |
|  | - Bảo hành ≥ 12 tháng. |

1.3. Các yêu cầu khác

* Sắp xếp tài liệu

Nhà thầu sắp xếp tài liệu thành 03 folder có thành phần theo thứ tự sau:

- Folder 1

+ Tên folder: “1. Thông tin nhà thầu”

+ Thành phần: Nhà thầu scan các giấy tờ như:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;

- Báo cáo tài chính;

- Thư bảo đảm dự thầu của Ngân hàng;

- Thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Hợp đồng tương tự;

- Bản cam kết;

- Các tài liệu khác quy định tại E-HSMT

- Folder 2:

+ Tên folder: “2. Thông tin về hàng hóa dự thầu”

- Catalogue sản phẩm;

- Bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của nhà thầu;

3. Số công bố hoặc số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu;

4. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng (nếu có)

5. Tài liệu chứng minh nhà thầu là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc nhà đăng ký đối với sản phẩm;

6. Trường hợp nhà thầu không thuộc mục 5 thì cung cấp giấy ủy quyền bán hàng;

7. Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước (nếu mặt hàng được hưởng ưu đãi);

8. Tờ khai hải quan (nếu có);

9. Bản giá kê khai (nếu có);

10. Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật hàng hóa theo mẫu sau:

| CHỦ ĐẦU TƯ YÊU CẦU |  | NHÀ THẦU TỰ CHỨNG MINH VÀ ĐÁNH GIÁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung yêu cầu | Tài liệu | Vị trí | Nội dung tiếng nước ngoài | Nội dung dịch sang tiếng Việt |
|  | Nội dung yêu cầu theo mục 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

* Nhà thầu đánh dấu (highlight) nội dung tại các tài liệu chứng minh tương ứng theo nội dung yêu cầu.

11. Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm hàng hóa.

- Folder 3:

+ Tên foler: “3. Biểu chào giá”

+ Thành phần: 01 bảng Excel và 01 bản PDF có chữ ký và đóng dấu của nhà thầu nội dung như mẫu sau:

TÊN NHÀ THẦU:...............

ĐỊA CHỈ:.....................

BIỂU CHÀO GIÁ

| Stt | Stt E-HSMT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Quy cách đóng gói | Ký hiệu/ nhãn mác sản phẩm | Mã HS | Số đăng ký lưu hành/ Số công bố… | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị | Số lượng | Giấy phép bán hàng/ giấy ủy quyền | Giá kế hoạch (VND) | Giá dự thầu (VND) | Thành tiền dự thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Có/ không |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......, ngày      tháng       năm 2026

GIÁM ĐỐC