Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua nhiên liệu quý II năm 2026 (Lần 2);

- Tên dự toán mua sắm: Mua nhiên liệu quý II năm 2026 (Lần 2);

- Chủ đầu tư: Hải đoàn Biên phòng 38;

- Nguồn vốn: Ngân sách nghiệp vụ mua xăng dầu phân cấp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý II năm 2026;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung:

- Hàng hóa cung cấp phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN (ban hành kèm Thông tư 16/2022/TT-BKHCN) ngày 15/12/2022

của Bộ Khoa học và Công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành theo TCVN.

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng tính hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 3 Chương

III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh cụ thể như sau:

+ Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng

sản xuất của hàng hoá dự thầu tại Mẫu số 10B Chương IV Webform trên hệ thống.

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa dự thầu thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường.

+ Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương

IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

+ Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV.

Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.

+ Nhà thầu cung cấp Bảng thông tin chi tiết của hàng hóa để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa so với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không đính kèm Bảng thông tin chi tiết của hàng hóa thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra tại Bảng thông tin chi tiết của hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa sau khi bàn giao không đúng với thông số nhà thầu đưa ra khi tham dự thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu.

- Đối với các tài liệu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT nếu bằng tiếng nước ngoài phải có các bản dịch ra Tiếng Việt. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch trong E-HSDT

b) Yêu cầu về kỹ thuật:

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT

A. Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của Diesel 0,05S-II

| TT | Tên chỉ tiêu | Mức chất lượng |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 350 | 50 | 10 | TCVN 6701 (ASTM D2622) TCVN 7760 (ASTM D5453) TCVN 3172 (ASTM D4294) |
| 2 | Xêtan(1), min |  |  |  |  |  |
|  | Trị số xêtan | 46 | 48 | 50 | 50 | TCVN 7630 (ASTM D613) |
|  | Hoặc Chỉ số xêtan | 46 | 46 | 46 | 46 | TCVN 3180 (ASTM D4737) |
| 3 | Nhiệt độ cất, oC, max |  |  |  |  | TCVN 2698 (ASTM D86) |
|  | - 90% thể tích thu hồi | 360 | 360 | 360 | - |  |
|  | - 95% thể tích thu hồi | - | - | - | 360 |  |
| 4 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min | 55 | 55 | 55 | 55 | TCVN 6608 (ASTM D3828) TCVN 2693 (ASTM D93) |
| 5 | Độ nhớt động học ở 40 oC, mm2/s, min-max | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | TCVN 3171 (ASTM D445) |
| 6 | Hàm lượng nước, mg/kg, max | 200 | 200 | 200 | 200 | TCVN 3182 (ASTM D6304) |
| 7 | Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, % khối lượng, max | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | TCVN 6324 (ASTM D189) TCVN 7865 (ASTM D4530) |
| 8 | Điểm chảy (điểm đông đặc)(2), oC, max |  |  |  |  | TCVN 3753 (ASTM D97) ASTM D5950 ASTM D6749 |
|  | - Mùa hè | + 12 (3) | + 12 (3) | + 12 (3) | + 12 |  |
|  | - Mùa đông | + 3 (3) | + 3 (3) | + 3 (3) | + 3 |  |
| 9 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D482) |
| 10 | Tạp chất dạng hạt, mg/L, max | 10 | 10 | 10 | 10 | TCVN 2706 (ASTM D6217) |
| 11 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D130) |
| 12 | Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3, min-max | 820-860 | 820-860 | 820-860 | Max 845 | TCVN 6594 (ASTM D1298) TCVN 8314 (ASTM D4052) |
| 13 | Độ bôi trơn, µm, max | 460 | 460 | 460 | 460 | TCVN 7758 (ASTM D6079) TCVN 12016 (ASTM D7688) |
| 14 | Hàm lượng Hydrocacbon thơm đa vòng (PAH), % khối lượng, max | - | 11 | 11 | 11 | TCVN 11587 (ASTM D5186) TCVN 11589 (ASTM D6591) |
| 15 | Màu ASTM, max | - | - | - | 2 | ASTM D1500 |
| 16 | Ngoại quan | Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất |  |  |  | TCVN 7759 (ASTM D4176) |

B. Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của Xăng E 10 Ron 95-III

| Tên chỉ tiêu | Mức |  |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. Trị số octan theo phương pháp nghiên cứu (RON), min. | 92/95 | 92/95/97 | 92/95/97 | 92/95/97 | TCVN 2703 (ASTM D 2699) |  |
| 2. Hàm lượng chì, g/L, max. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | TCVN 7143 (ASTM D 3237) TCVN 6704 (ASTM D 5059) |  |
| 3. Thành phần cất phân đoạn: − Điểm sôi đầu, oC − 10 % thể tích, oC, max. − 50 % thể tích, oC, max. − 90 % thể tích, oC, max. − Điểm sôi cuối, oC, max. − Cặn cuối, % thể tích, max. | Báo cáo 70 120 190 215 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | TCVN 2698 (ASTM D 86) |  |
| 4. Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC/3 h, max. | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |  |
| 5. Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 mL, max. | 5 | 5 | 5 | 5 | TCVN 6593 (ASTM D 381) |  |
| 6. Độ ổn định oxy hóa, min, min. | 480 | 480 | 480 | 480 | TCVN 6778 (ASTM D 525) |  |
| 7. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. | 500 | 150 | 50 | 10 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) TCVN 7760 (ASTM D 5453) TCVN 3172 (ASTM D 4294) |  |
| 8. Áp suất hơi (Reid) ở 37,8oC, kPa | 43 – 80 | 43 – 80 | 43 – 80 | 43 – 80 | TCVN 7023 (ASTM D 4953) TCVN 11588 (ASTM D 5191) |  |
| 9. Hàm lượng benzen, % thể tích, max. | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | TCVN 3166 (ASTM D 5580) |  |
| 10. Hydrocacbon thơm, % thể tích, max. | 40 | 40 | 40 | 35 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) TCVN 3166 (ASTM D 5580) TCVN 12015 (ASTM D 6839) |  |
| 11. Hàm lượng olefin, % thể tích, max. | 38 | 30 | 30 | 18 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) TCVN 12014 (ASTM D 6296) |  |
| 12. Hàm lượng oxy, % khối lượng, max. | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |  |
| 13. Hàm lượng etanol, % thể tích, min. – max. | 9 – 10 | 9 – 10 | 9 – 10 | 9 – 10 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |  |
| 14. Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3 | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | TCVN 6594 (ASTM D 1298) TCVN 8314 (ASTM D 4052) |  |
| 15. Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L, max. | 5 | 5 | 5 | 5 | TCVN 7331 (ASTM D 3831) TCVN 13128 (ASTM D 5863) BS EN 16136 |  |
| 16. Hàm lượng nước, % thể tích, max. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | TCVN 11048 (ASTM E 203) |  |
| 17. Ngoại quan | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |  |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Về đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa: Vì gói thầu có thể phải tiến hành giao hàng ở nhiều nơi, lực lượng nhân sự bên mời thầu mỏng, không thể phân tán trong thời gian dài; bên cạnh đó, do yêu cầu nhiệm vụ cần bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Nên yêu cầu các nhà thầu phải cam kết có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi theo yêu cầu của HSMT, đảm bảo giao hàng 1 lần đủ số lượng trên từng khu vực theo yêu cầu nhiệm vụ bên mua, có khả năng cung cấp dầu tới đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô và Cát Bà. Cho bên mua gửi hàng (không tính phí, không tính hao hụt) khi bên mua chưa sẵn sàng sức chứa. Cho bên mua gửi hàng đến ngày 31/12/2026, không hạn chế về số lượng

- Khi nhà thầu tiến hành các nội dung với bên mời thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự.

b) Về hồ sơ phục vụ nghiệm thu, bàn giao hàng hóa:

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (CO), chất lượng (CQ) sản phẩm, hàng hóa của gói thầu;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa thuộc gói thầu;

- Kết quả kiểm định, giám định (theo yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Phiếu xuất kho, xuất xưởng;

- Hóa đơn Vat;

- Tài liệu khác theo yêu cầu và quy định của Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện, Nhà thầu phải chấp hành và không có quyền từ chối.

c) Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy: Trong EHSDT Nhà thầu phải có phương án kỹ thuật, giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình cung cấp hàng hoá. Nhà thầu sẽ phải đền bù cho Chủ đầu tư các thiệt hại và chịu mọi phí tổn nếu để xảy ra cháy nổ, chập cháy, mất an toàn trong quá trình triển khai.

Mục 2. Bản vẽ (không có bản vẽ)

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, được bên mời thầu mua để sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù; do đó bên mời thầu yêu cầu nhà thầu trong quá trình xây dựng E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa.

- Trước khi giao nhận hàng vào kho, bên mời thầu có quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm trên 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của bên mời thầu và yêu cầu nhà thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được pháp luật công nhận theo chỉ định của bên mời thầu để đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi chi phí phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu phạt chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên, bên mời thầu có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.