# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- GIỚI THIỆU:

  - MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

    - Mục tiêu xây dựng

- Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực tỉnh Thái Nguyên.

- Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

# Địa điểm xây dựng

- Trạm biến áp 500 kV Thái Nguyên dự kiến xây dựng tại địa bàn phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên (địa danh cũ là xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

- Các đường dây 220 kV đấu nối:

+ Tuyến đường dây 04/02 mạch từ TBA 500 kV Thái Nguyên rẽ Đường dây 220 kV Hà Giang - Thái Nguyên và Tuyên Quang - Phú Bình đi trên địa bàn xã Đại Phúc, xã Tân Cương, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên (địa danh cũ là xã Phúc Xuân, xã Phúc Trìu, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và xã Phúc Tân, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên).

+ Tuyến đường dây 02 mạch 220 kV từ TBA 500 kV Thái Nguyên rẽ Đường dây 220 kV Lưu Xá - Phú Bình đi trên địa bàn xã Tân Cương, xã Đại Phúc, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên (địa danh cũ là các xã Thịnh Đức, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên và xã Bình Sơn, thành phố Sông Công và xã Phúc Tân, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên).

- Tuyến đường dây 01 mạch 35 kV cấp điện tự dùng đi trên địa bàn phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên (địa danh cũ là xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên).

- Trạm biến áp 500 kV Thái Nguyên và các đường dây 220 kV đấu nối đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 25/6/2025.

# Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

    - Trạm biến áp 500kV Thái Nguyên

## Phần điện TBA

- Phần điện nhất thứ Công suất trạm:

- Công suất của trạm được thiết kế với quy mô đầy đủ bao gồm 03 MBA AT1, AT2 450MVA- 500/225/35kV, AT3 450MVA- 500/225/35kV. Trong dự án này sẽ trang bị MBA AT1, AT2 450MVA - 500/225/35kV.

Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 500kV:

- Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: phía 500kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 3/2, gồm 12 ngăn lộ như sau:

 02 ngăn lộ MBA AT1, AT2 450MVA- 500/225/35kV.

 01 ngăn lộ MBA AT3 900MVA- 500/225/35kV.

  - 02 ngăn lộ đường dây đi Hiệp Hòa.

  - 02 ngăn lộ đường dây đi Yên Thế.

  - 02 ngăn lộ đường dây đi Yên Bái.

  - Dự phòng đất cho 3 ngăn lộ đường dây.

- Quy mô trạm theo dự án này: trong giai đoạn này trạm chỉ bao gồm 02 ngăn đường dây và 02 ngăn MBA được thiết kế theo sơ đồ 3/2, có dự phòng đất cho tương lai, với quy mô bao gồm các ngăn lộ sau:

  - 02 ngăn lộ MBA AT1, AT2 450MVA-500/225/35kV.

  - 02 ngăn lộ đường dây đi Hiệp Hòa.

  - Dự phòng 01 ngăn lộ MBA AT3 900MVA- 500/225/35kV.

  - Dự phòng 02 ngăn lộ đường dây đi Yên Thế.

  - Dự phòng 02 ngăn lộ đường dây đi Yên Bái.

  - Dự phòng đất cho 3 ngăn lộ đường dây.

Sơ đồ nối điện chính và số ngăn lộ phía 220kV:

- Quy mô theo dự kiến phát triển đầy đủ lâu dài: phía 220kV sẽ thiết kế theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 13 ngăn lộ như sau:

  - 02 ngăn lộ MBA AT1, AT2 450MVA-500/225/35kV.

  - 01 ngăn lộ MBA AT3 900MVA- 500/225/35kV.

  - 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Phú Bình.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Lưu Xá.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Thái Nguyên.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Tuyên Quang.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Hà Giang.

  - 01 ngăn lộ liên lạc.

  - 01 ngăn lộ mạch vòng.

  - 02 ngăn lộ dự phòng đất.

- Quy mô trạm theo đề án này: trong giai đoạn này sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống thanh cái, thiết bị đóng cắt cho 10 ngăn lộ như sau:

  - 02 ngăn lộ MBA AT1, AT2 450MVA-500/225/35kV.

  - 02 ngăn lộ đi TBA 220kV Phú Bình.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Lưu Xá.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Thái Nguyên.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Tuyên Quang.

  - 01 ngăn lộ đi TBA 220kV Hà Giang.

  - 01 ngăn lộ liên lạc.

  - 01 ngăn lộ mạch vòng.

  - Dự phòng đất cho 01 ngăn lộ MBA AT3 900MVA-500/225/35kV

  - Dự phòng đất cho 02 ngăn lộ đường dây.

Phía 35kV:

- Phía 35kV sau MBA AT2 450MVA-500/225/35kV của trạm chỉ dùng để cấp điện tự dùng cho trạm nên được thiết kế theo sơ đồ khối từ phía 35kV của MBA AT2 450MVA-500/225/35kV đấu qua thiết bị đóng cắt tới cấp điện cho MBA tự dùng TN1 560kVA-35±2x2,5%/0,4kV.

- Phía 35kV của trạm dùng TN2 560kVA-35(23)±2x2,5%/0,4kV để cấp điện tự dùng cho trạm được cấp nguồn từ lưới điện 35kV địa phương. Thiết kế đấu qua thiết bị đóng cắt gồm cầu dao phụ tài, cầu chì tự rơi, chống sét 35kV tới cấp điện cho MBA tự dùng TN2 560kVA-35(23)±2x2,5%/0,4kV.

- Phần điện nhị thứ

- Trang bị hệ thống điều khiển thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và giám sát hoạt động của các thiết bị trong trạm đồng thời được sử dụng để kết nối hệ thống điều khiển của TBA 500kV Thái Nguyên với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) và Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (NSMO) nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển. Việc điều khiển, giám sát có thể thực hiện từ 4 mức:

  - Mức 1: điều khiển từ Trung tâm điều độ

  - Mức 2: điều khiển từ phòng điều khiển của trạm

  - Mức 3: điều khiển từ các tủ điều khiển bảo vệ của ngăn lộ

  - Mức 4: điều khiển tại thiết bị

- Trang bị hệ thống bảo vệ cho các phần tử chính trong trạm như sau:

  - MBA AT1, AT2 450MVA-500±8x1,25%/225/35kV.

  - Ngăn đường dây 500kV.

  - Thanh cái 500kV.

  - Ngăn đường dây, liên lạc, mạch vòng, lộ tổng 220kV.

  - Thanh cái 220kV.

  - Ngăn lộ tổng 35kV MBA AT2...

  - Trang bị hệ thống đo lường phục vụ quản lý vận hành của EVNNPT và hệ thống đọc dữ liệu công tơ đo đếm tự động từ xa.

## Phần hệ thống thông tin

- Trang bị kênh thông tin cho bảo vệ đường dây:

Đường dây 500kV:

- Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ đường dây 500kV Thái Nguyên – Hiệp Hòa (02 mạch (B09, B11)). Mỗi đường dây cần truyền tín hiệu cho 03 bộ bảo vệ:

  - Bộ bảo vệ số 1 và bộ bảo vệ số 2: bảo vệ so lệch đường dây (F87L), bảo vệ khoảng cách, bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

  - Bộ bảo vệ số 3: bảo vệ khoảng cách đường dây (F21), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

Các đường dây 220kV:

- Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ của 06 đường 220kV (02 đường dây Kênh thông tin truyền dẫn các bộ bảo vệ của 06 đường 220kV (02 đường dây 220kV Thái Nguyên - Phú Bình (D03, D09), 01 đường dây 220kV Thái Nguyên - Lưu Xá (D04), 01 đường dây 220kV Thái Nguyên - Thái Nguyên (D10), 01 đường dây 220kV Thái Nguyên

- Hà Giang (D11) và 01 đường dây 220kV Thái Nguyên - Tuyên Quang (D12)). Mỗi đường dây 220kV cần truyền tín hiệu bảo vệ sau:

  - Bộ bảo vệ số 1: bảo vệ so lệch đường dây (F87L), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

  - Bộ bảo vệ số 2: bảo vệ khoảng cách đường dây (F21), bảo vệ quá dòng và quá dòng có hướng và tín hiệu cắt liên động.

- Trang bị kênh thông tin cho hệ thống Điều khiển - Điều độ (SCADA/EMS):

Trang bị kênh truyền SCADA về Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc (NSO) phục vụ giám sát và điều khiển:

- Kênh kết nối hệ thống SCADA/EMS từ TBA 500kV Thái Nguyên với hệ thống SCADA/EMS của NSMO tại Trụ sở chính NSMO, Tầng 8 Tháp A - 11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội.

- Kênh kết nối hệ thống SCADA/EMS từ TBA 500kV Thái Nguyên với hệ thống SCADA/EMS của NSO tại trụ sở Tầng 3 Tòa C - 18 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Kênh kết nối điện thoại trực thông Hotline IP (Internet Protocol) giữa trực vận hành trạm TBA 500kV Thái Nguyên với điều độ viên tại NSMO và NSO.

- Trang bị kênh thông tin truyền dữ liệu Remote Desktop về B01:

- Thiết lập 01 kênh truyền riêng có giao diện FE, băng thông tối thiểu 10Mbps để kết nối trực tiếp đến các máy tính HMI, ENG từ TBA 500kV Thái Nguyên về B01.

- Trang bị kênh thông tin cho hệ thống ghi sự cố (FR):

- Kênh thông tin cho kết nối hệ thống ghi sự cố FR từ TBA 500kV Thái Nguyên về NSMO.

- Trang bị kênh thông tin cho kết nối mạng WAN của EVNNPT:

- Kênh thông tin truyền dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng từ TBA 500kV Thái Nguyên về đơn vị quản lý số liệu đo đếm (EVNNPT) và Công ty NSMO.

- Kênh thông tin kết nối hệ thống định vị sự cố đường FDL.

- Kênh thông tin kết nối hệ thống giám sát dầu online.

- Kênh thông tin kết nối mạng WAN của EVNNPT.

- Kênh thông tin cho hệ thống SIEM để giám sát log của hệ thống điều khiển trạm.

- Kênh thông tin kết nối hệ thống ghi âm điện thoại IP để phục vụ vận hành hệ thống điện.

## Phần hệ thống SCADA

        - Trang bị hệ thống điều khiển TBA và một số thiết bị khác để tích hợp thành hệ thống điều khiển trạm và kết nối với hệ thống SCADA của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia nhằm mục đích giám sát, thu thập và điều khiển TBA 500kV Thái Nguyên.

## Phần hệ thống camera giám sát và chống đột nhập

        - Trang bị hệ thống camera giám sát trong nhà và ngoài trời, hệ thống chống đột nhập phù hợp với quy mô của dự án.

## Phần đường dây 35kV cấp điện tự dùng

        - Cấp điện áp	: 35kV

        - Số mạch	: 01 mạch

        - Điểm đầu	: vị trí cột xây mới tại khoảng cột sô 45-44 của đường dây 35kV hiện trạng.

        - Điểm cuối	: thanh cái TN2-35(23)/0,4kV TBA 500kV Thái Nguyên

        - Chiều dài tuyến : ~ 545m

        - Dây dẫn	: ACSR-70/11

        - Cột	: bê tông ly tâm

## Phần xây dựng

        - Xây dựng trạm biến áp 500kV Thái Nguyên phù hợp với quy mô trong giai đoạn này.

        - Các nhà chức năng xây dựng bao gồm: nhà điều khiển trung tâm, nhà điều khiển ngăn lộ BH, nhà trạm bơm cứu hỏa, nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca, nhà kho.

# Đường dây đấu nối 220kV

- Đường dây 220kV Thái Nguyên rẽ đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên và đường dây 220kV Tuyên Quang - Phú Bình

- Điểm đầu	: cột xây mới tại khoảng cột 179-180 của đường dây 220kV Tuyên Quang - Phú Bình và đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên đi chung cột.

- Điểm cuối	: pooctich 220kV Trạm 500kV Thái Nguyên

- Số mạch	: 04, 02

- Dây dẫn điện	: sử dụng dây dẫn 2xACSR-330/43.

- Dây chống sét	: sử dụng 02 dây chống sét, 1 dây PHLOX 94 và 1 dây cáp quang OPGW 90.

- Chiều dài tuyến	: ~14,214km (trong đó đoạn tuyến 4 mạch từ ĐĐ-G15A dài 13,438km, đoạn 2 mạch từ G15A-DCA-PT và từ G15A-DC1A-PT đấu nối vào trạm dài 0,776m).

- Vị trí tuyến	: xã Đại Phúc, phường Phúc Thuận (trước đây là xã Phúc

Tân, Phúc Thuận TP Phổ Yên; Xã Phúc Xuân, Phúc Trìu, TP Thái Nguyên).

- Cách điện	: sử dụng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, các điện truyền thống bằng thuỷ tinh (gốm) số bát cách điện xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 20 mm/kV; 25 mm/kV.

- Giải pháp cột	: cột thép hình, cột đơn thân, đứng tự do, thép mạ kẽm.

- Giải pháp móng : sử dụng bê tông cốt thép đúc tại chỗ

- Tiếp địa	: kiểu cọc tia mạ kẽm

- Chống rung	: sử dụng cho dây dẫn và dây chống sét

- Đường dây 220kV Thái Nguyên rẽ Lưu Xá - Phú Bình

- Điểm đầu	: cột xây mới tại khoảng cột 85-86 của đường dây 220kV

Lưu Xá - Phú Bình.

- Điểm cuối	: pooctich 220kV Trạm 500kV Thái Nguyên

- Số mạch	02

- Dây dẫn điện	: sử dụng dây dẫn 2xACSR-330/43.

- Dây chống sét	: sử dụng 02 dây chống sét, 1 dây PHLOX 94 và 1 dây cáp

quang OPGW 90.

- Chiều dài tuyến : ~12,95km.

- Vị trí tuyến	: xã Tân Cương, xã Đại Phúc, phường Phúc Thuận (trước đây là phường Thịnh Đức, xã Bình Sơn, TP Sông Công; xã Phúc Tân, Phúc Thuận TP Phổ Yên).

- Cách điện	: sử dụng loại cách điện treo có tải trọng phù hợp, các điện

truyền thống bằng thuỷ tinh (gốm) số bát cách điện xác định trên cơ sở vùng nhiễm bẩn có chiều dài đường rò 20 mm/kV

- Giải pháp cột	: cột thép hình, cột đơn thân, đứng tự do, thép mạ kẽm.

- Giải pháp móng : sử dụng bê tông cốt thép đúc tại chỗ

- Tiếp địa	: kiểu cọc tia mạ kẽm

- Chống rung	: sử dụng cho dây dẫn và dây chống sét

# KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành; Xây dựng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Lập hồ sơ ATTT cấp độ 5; Thực hiện ĐKMT; Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng” được phê duyệt theo Quyết định số 645/QĐ-EVNNPT ngày 18/4/2026 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Thái Nguyên và các đường dây 220kV đấu nối.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các thỏa thuận chuyên ngành; Xây dựng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Lập hồ sơ ATTT cấp độ 5; Thực hiện ĐKMT; Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng”.

- Nguồn vốn: vốn vay và vốn EVNNPT

- Thời gian thực hiện: 585 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần khảo sát và phần đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

# MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện Gói thầu số 5 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập TKXD triển khai sau TKCS, TKBVTC, HSMT và các báo cáo thỏa thuận chuyên ngành; chi phí ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM); Đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chính, thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất,” dự án Trạm biến áp 500kV Thái Nguyên và các đường dây 220kV đấu nối.

- PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

  - Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

    - Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát xây dựng;

- Lập TKXD - TKBVTC;

- Lập HSMT (bao gồm tham gia đánh giá lựa chọn nhà thầu);

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT;

- Thực hiện ĐKMT;

- Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng;

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

- Các nội dung khác (nếu có).

    - Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT.

    - Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 585 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

# Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo quyết định số 536/QĐ-EVNNPT ngày 31/3/2026 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ mời thầu và chi phí tư vấn khác của Dự án; Quyết định số 3116/QĐ-NPMB ngày 07/4/2026 của Ban Quản lý dự

án các công trình điện miền Bắc về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; Quyết định số 3773/QĐ-NPMB ngày 22/4/2026 của NPMB về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 5, 6 của dự án Trạm biến áp 500kV Thái Nguyên và các đường dây 220kV đấu nối.

# Nhiệm vụ khảo sát phục vụ lập TKXD triển khai sau TKCS:

      - Yêu cầu chung:

        - Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

        - Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

        - Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

        - Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì

phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

        - Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

        - Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

        - Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

        - Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

        - Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

        - Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

# Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

        - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

        - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

        - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

# Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

        - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

        - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

# Công tác an toàn lao động

        - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

        - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

        - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 220kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

        - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

        - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

# Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

        - Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC của Tổng Cục Địa Chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN–2000 do Tổng cục Địa chính ban hành;

        - TCVN 8226–2009: Các quy định về khảo sát mặt cắt, bình đồ địa hình tỷ lệ 1/2001/500 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2009 quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN–2000;

        - TCVN 9401:2012, kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình (Yêu cầu chung) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

        - QCVN 04-2009/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2009/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ;

        - Tiêu chuẩn ngành 14–TCN 22–2002 quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 07/01/2002;

        - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN–11: 2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành kèm theo quyết định số 11/2008/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2008;

        - Thông tư 68/2015/TT–BTNMT quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 ban hành ngày 22/12/2015;

        - Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000;

        - 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5,000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1,000; 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990;

        - Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000 của Tổng cục Địa chính ban hành năm 1995;

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong EVN ban hành theo quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của EVN.

        - Quy định 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/06/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

# Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

        - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

        - Nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

        - Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

        - Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ Quy định sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện ;

        - Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về ban hành định mức xây dựng.

        - Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 08 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

        - Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

        - TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

        - TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

        - TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

        - TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

        - TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy

mẫu.

        - TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

        - TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông

suối.

        - TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở

nước ngầm.

        - TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

          - TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

        - TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

        - TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

        - TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

        - TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

        - TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

        - TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

        - TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

        - TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

        - TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

        - Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

        - TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

        - TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

        - TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

        - TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

        - TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

        - TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

        - TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

        - TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

# Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

        - 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

        - 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

        - 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

        - QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

        - Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

# Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

- Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát:

  - Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

# Phương pháp khảo sát địa hình

Các công việc chính thực hiện gồm:

- TBA 500kV Thái Nguyên

- Xây dựng lưới mặt bằng và độ cao.

- Đo bình đồ tỷ lệ 1/500.

- Xây dựng hệ trục thi công OAB.

- Cắm các mốc ranh giới TBA, đường vào trạm.

- Tuyến đường dây 220kV Thái Nguyên rẽ đường dây 220kV Hà Giang - Thái Nguyên và đường dây 220kV Tuyên Quang - Phú Bình.

- Đo đạc thông tuyến, cắm mốc trung gian tại thực địa.

- Đo tọa độ VN2000 vào các vị trí cột trung gian.

- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/200 các vị trí móng.

- Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật…phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế

- Công tác phục hồi bàn giao

- Tuyến đường dây 220kV Thái Nguyên rẽ Lưu Xá - Phú Bình.

- Đo đạc thông tuyến, cắm mốc trung gian tại thực địa.

- Đo tọa độ VN2000 vào các vị trí cột trung gian.

- Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/200 các vị trí móng.

- Điều tra, đo đạc bổ sung địa hình, địa vật…phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế.

- Công tác phục hồi bàn giao.

- Tuyến đường dây 35kV cấp điện tự dùng.

- Đo vẽ mặt cắt dọc tỉ lệ 1/500, 1/5000 tuyến đường dây 35kV.

- Phân trụ trung gian tuyến đường 35kV tại thực địa.

- Đo nối VN2000 các vị trí tuyến đường dây tương đương đường chuyền cấp 2.

- Công tác phục hồi bàn giao.

# A.3 Khảo sát địa chất

## Phần trạm biến áp:

- Chiều sâu hố khoan: bố trí 4 hố khoan máy, độ sâu thiết kế dự kiến 20m/LK.

- Lấy mẫu và thí nghiệm, nhằm cung cấp địa tầng và chỉ tiêu cơ lý đất, cơ lý đá, thành phần hoá học nước đánh giá ăn mòn bê tông phục vụ thiết kế.

- Đo điện trở suất của đất phục vụ thiết kế tiếp đất.

- Lập báo cáo khảo sát địa chất theo nội dung yêu cầu của từng giai đoạn thiết kế.

## Phần đường dây 220kV đấu nối:

Vị trí hố khoan trong giai đoạn TKKT được bố trí trên các trụ trung gian, công tác khoan được bố trí như sau:

- Khoan máy tại các vị trí trụ đỡ có độ dốc < 200, độ sâu hố khoan đến 10m/LK.

- Khoan máy tại các vị trí trụ đỡ và kiểm tra ổn định trượt đối với vị trí trụ có độ dốc

> 200, dự kiến độ sâu 20m/LK. Các lỗ khoan bố trí trên mặt cắt cụ thể như sau:

+ Khoan máy tại vị trí tim trụ độ sâu hố khoan dự kiến là 20m, trường hợp gặp đá sớm sẽ tiến hành đánh giá nền đá: nếu nền đá ổn định thì sẽ tiếp tục khoan vào đá nền khoảng 3-5m. Nếu đánh giá nền đá phức tạp (đá tảng, phong hoá sót...) thì tiến hành khoan đến khi gặp nền ổn định (nếu chiều sâu hố khoan đến 40m mà chưa gặp nền đá ổn định thì cán bộ khảo sát báo CNDA xem xét, đề xuất tăng độ sâu hố khoan để đảm bảo đủ số liệu để tính toán ổn định trượt).

+ Khoan máy tại phía taluy âm và taluy dương cách tim trụ khoảng 20m tùy theo địa hình được bố trí từ 1 đến 2 hố khoan tại các vị trí nguy cơ trượt lở gây mất ổn định, với chiều sâu dự kiến là 20m, trường hợp gặp đá sớm sẽ tiến hành đánh giá nền đá: Nếu nền đá ổn định thì sẽ tiếp tục khoan vào đá nền khoảng 3-5m.

Lấy và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu đá nhằm xác định chỉ tiêu cơ lý đất, đá phục vụ thiết kế móng, mẫu nước ăn mòn bê tông phục vụ tính toán ăn mòn vật liệu bê tông.

Đo điện trở suất cạnh hố khoan phục vụ thiết kế tiếp địa.

# A.4. Khí tượng thủy văn

- Thu thập các đặc trưng khí tượng phục vụ thiết kế công trình được tra cứu theo tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng QCVN 02: 2022/BXD.

- Kế thừa số liệu thủy văn đã được thu thập trong giai đoạn NCKT. Trong giai đoạn TKKT, tiếp tục thu thập bổ sung và cập nhật số liệu thủy văn tại các trạm quan trắc thủy văn gần khu vực tuyến đường dây đi qua.

- Điều tra, thu thập các thông tin về các hiện tượng thời tiết đặc biệt như dông sét, tố lốc, lũ quét… trên vùng dự kiến xây dựng.

- Điều tra bổ sung mực nước ngập úng lớn nhất do một trong các nguyên nhân như

lũ, mưa bão, mưa lũ,…tại các đoạn vượt sông suối ao hồ trên vùng dự kiến xây dựng.

- Điều tra mực nước ngập úng trung bình hằng năm tại các đoạn vượt sông suối gần khu vực xây dựng tuyến đường dây.

- Điều tra khoảng thời gian duy trì mực nước ngập úng đó.

- Điều tra và đánh giá tình hình bồi lở bờ sông nơi có tuyến đường dây cắt qua.

- Điều tra về lưu thông đường thủy đoạn sông.

- Điều tra tình hình ô nhiễm không khí do hoạt động của các khu công nghiệp (nếu có).

    - Nhiệm vụ đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng

- Công tác ngoại nghiệp

- Công tác chuẩn bị.

Đơn vị đo đạc lập phương án, chuẩn bị nhân lực, vật tư, tài liệu; kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị đo (GNSS, máy toàn đạc điện tử). Đồng thời phối hợp với UBND cấp xã/phường xác định ranh giới hành chính, thu thập bản đồ địa chính và hồ sơ hiện trạng sử dụng đất; liên hệ thôn/tổ dân phố để mời người dẫn đạc và hẹn các hộ dân tham gia xác định ranh đất, phục vụ công tác đo đạc.

# Thành lập lưới địa chính.

Lưới địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được xây dựng bằng công nghệ GNSS theo đồ hình lưới tam giác, được bố trí trong phạm vi khảo sát, được đo nối với 03 điểm địa chính cơ sở, được lập không tường vây, không đo nối cao độ. Các thông số kỹ thuật của lưới phải bảo đảm độ chính xác theo quy định kỹ thuật hiện hành.

# Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa.

Trước khi đo vẽ chi tiết, đơn vị đo đạc chủ trì phối hợp với người sử dụng đất, người quản lý đất, người sử dụng đất liền kề, người quản lý đất liền kề và người dẫn đạc để xác định ranh giới thửa đất theo hiện trạng quản lý, sử dụng đất tại thực địa.

Các đỉnh thửa đất được xác định tại vị trí có công trình, địa vật kiên cố tồn tại ổn định hoặc được đóng mốc (cọc bê tông, cọc gỗ, đinh sắt) để làm căn cứ đo đạc chi tiết.

Ranh giới thửa đất được xác định trên cơ sở thỏa thuận của các bên liên quan theo quy định. Đối với thửa đất liền kề là đất Nhà nước giao quản lý hoặc đất thuộc dự án đã được cơ quan có thẩm quyền xác lập ranh giới, mốc giới thì không phải thực hiện xác định ranh giới thửa đất liền kề.

# Lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Căn cứ kết quả xác định ranh giới thửa đất, đơn vị đo đạc lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất theo mẫu quy định, thực hiện trên khổ giấy A4; các đỉnh thửa được đánh số thứ tự bằng số Ả Rập từ 01 đến hết và ghi chú đầy đủ hiện trạng mốc giới.

Trường hợp thửa đất thực hiện tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thửa đất bị thu hồi một phần mà các cạnh thửa còn lại không thay đổi hình thể, kích thước thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới.

Đối với thửa đất đang có tranh chấp, Bản mô tả thể hiện đồng thời ranh giới theo hiện trạng sử dụng, quản lý (nét liền) và ranh giới theo ý kiến các bên tranh chấp (nét đứt). Bản mô tả phải có xác nhận của người sử dụng đất, người quản lý đất, người sử dụng đất liền kề, người dẫn đạc và đơn vị đo đạc.

# Đo vẽ chi tiết ranh giới thửa đất

Khi đo đạc chi tiết xác định vị trí, ranh giới và diện tích khu đất, thửa đất để phục vụ công tác thu hồi đất thì đo đạc trọn thửa hiện hữu, bao gồm cả phần diện tích bị thu hồi và phần diện tích còn lại của thửa đất.

Trường hợp phạm vi thu hồi đất cắt ngang thửa đất mà phần thửa đất còn lại sau thu hồi vượt quá 5,0 cm trên bản đồ tính từ ranh giới thu hồi đất ra bên ngoài hoặc trường hợp phạm vi thu hồi đất cắt ngang các thửa đất là đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất thì được đo đạc không trọn thửa đất nhưng đo chi tiết vượt ra ngoài ranh giới thu hồi đất từ 1,5 cm đến 2,0 cm trên bản đồ. Trường hợp dự án có hành lang an toàn thuộc trường hợp được bồi thường, hỗ trợ thì phải thể hiện cả phần diện tích thuộc hành lang an toàn công trình theo quy định.

# Trích đo và đo vẽ các đối tượng liên quan dự án

Sau khi hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiến hành thực hiện trích đo các thửa đất bị ảnh hưởng bởi trạm biến áp, đường vào trạm, móng trụ điện, hành lang tuyến và các thửa đất chéo méo khó canh tác phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm và các loại đất khác trong hành lang tuyến theo tỷ lệ 1/500, 1/1000 hoặc 1/2000 theo quy định hiện hành; trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến.

# Định vị, cắm mốc

Căn cứ các mốc địa chính đã được xây dựng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tiến hành định vị, cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn đối với móng trụ, trạm biến áp, đường vào trạm và hành lang tuyến bằng phương pháp toàn đạc kết hợp GNSS-RTK. Thực hiện phục hồi, kiểm tra và hoàn thiện các mốc chiếm đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo cùng phương pháp.

# Kiểm tra ngoại nghiệp, đối soát thực địa

Sau khi hoàn thành công tác đo đạc, đơn vị đo đạc tổ chức kiểm tra, đối soát hình thể thửa đất, thông tin thửa đất và mục đích sử dụng đất, đồng thời chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ nghiệm thu ngoại nghiệp.

# Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất

Sau khi hoàn thiện Bản mô tả ranh giới, mốc giới và kết quả đo vẽ, đơn vị đo đạc lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định, in trên khổ giấy A4. Phiếu thể hiện sơ đồ thửa đất, số thửa, loại đất, diện tích (làm tròn đến một chữ số thập phân), kích thước các cạnh (làm tròn đến hai chữ số thập phân), tọa độ các đỉnh thửa và thông tin các thửa đất liền kề. Phiếu được giao cho người sử dụng đất kiểm tra, xác nhận; trường hợp có sai sót, đơn vị đo đạc thực hiện kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung theo quy định.

# Công tác nội nghiệp

- Xác định và thể hiện loại đất

Loại đất: được thể hiện theo các nhóm đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai 2024, các Điều 4, 5, 6 Nghị định 102/2024/NĐ-CP; mã loại đất thực hiện theo Phụ lục II Thông tư 08/2024/TT-BTNMT.

Trường hợp thửa đất có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thể hiện loại đất theo giấy tờ. Trường hợp loại đất trên giấy tờ không phù hợp với phân loại đất theo quy định hiện hành, hoặc thửa đất chưa có giấy tờ pháp lý, thì thể hiện loại đất theo hiện trạng sử dụng đất.

Đối với thửa đất có giấy tờ pháp lý nhưng loại đất theo giấy tờ khác với hiện trạng, thể hiện bổ sung loại đất theo hiện trạng tại lớp (level) riêng; đồng thời lập danh sách các thửa đất có sự khác biệt, có xác nhận của UBND cấp xã/phường/đặc khu để giao nộp theo quy định

# Biên tập bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính được biên tập bằng phần mềm MicroStation; bản giấy được in trên khổ giấy từ A4 đến A0 tùy theo quy mô diện tích thửa đất và yêu cầu trình bày trong hoặc vượt khung bản đồ. Việc biên tập ký hiệu, mã loại đất và các đối tượng bản đồ tuân thủ quy định về bản đồ địa chính hiện hành.

Trường hợp có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất thể hiện rõ ranh giới nhưng ranh giới thực địa đã thay đổi thì trên bản trích đo chỉnh lý thể hiện đồng thời ranh giới theo giấy tờ (nét đứt) và ranh giới theo hiện trạng (nét liền), đồng thời ghi nhận trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc.

# Biên tập ranh giới và diện tích thu hồi đất phục vụ BT-GPMB

Đối với trường hợp thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích thuộc phạm vi thu hồi thể hiện ranh giới phạm vi thu hồi, diện tích thu hồi, diện tích ảnh hưởng của dự án, đồng thời thể hiện đầy đủ ranh giới hành chính các cấp và thống kê diện tích thu hồi, diện tích ảnh hưởng theo từng đơn vị hành chính.

# Trình thẩm định và bàn giao hồ sơ

Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính theo quy định; tổng hợp số liệu, lập báo cáo kỹ thuật và báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của chủ đầu tư và cơ quan quản lý. Chuẩn bị hồ sơ phục vụ nghiệm thu nội nghiệp, lấy xác nhận của các cấp; thực hiện nghiệm thu và bàn giao đầy đủ sản phẩm bản đồ địa chính, dữ liệu không gian và toàn bộ hồ sơ liên quan cho chủ đầu tư.

# Nội dung và khối lượng đo vẽ địa chính

- Quy định chung

- Lưới địa chính được lập và đo vẽ bằng công nghệ GNSS dựa trên các điểm tọa độ, độ cao quốc gia.

- Bản đồ trích đo địa chính đo bằng công nghệ GNSS -RTK kết hợp máy toàn đạc điện tử và biên tập trên phần mềm Microstation, hệ toạ độ VN-2000. Độ chính xác, nội dung bản đồ được biểu thị tuân thủ theo yêu cầu quy phạm hiện hành.

- Khu vực trích đo bản đồ được thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000 1/2000 theo yêu cầu của dự án và yêu cầu khi kiểm tra nghiệm thu của sở Nông nghiệp và Môi

trường, Văn phòng đăng ký tỉnh.

- Cơ sở toán học, độ chính xác, nội dung bản trích đo địa chính thực hiện theo Thông tư 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính. Nội dung bản trích địa chính phải thể hiện đầy đủ các yếu tố hình học, đối tượng trích đo địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính quy định.

# Nội dung

- Thành lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phục vụ công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính và cắm mốc.

- Trích đo các thửa đất ảnh hưởng bởi TBA, đường vào trạm, móng trụ điện và thửa chéo méo khó canh tác phục vụ công tác phục vụ công tác BT-GPMB

- Đo đạc bản đồ địa chính, trích đo diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, … bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến, tỷ lệ 1/2000

- Trích đo diện tích nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến

- Định vị, cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK

- Phục hồi cắm mốc chiếm đất vĩnh viễn, hành lang tuyến đường dây bằng phương pháp toàn đạc kết hợp phương pháp GNSS -RTK

- Trình thẩm định hồ sơ đo đạc địa chính

- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo theo quy định

- Chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác xin thuê đất.

# Tiến độ thực hiện

- Đo vẽ, hỗ trợ BT- GPMB: 165 ngày sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý, trong đó:

Thu thập bản đồ, khai thác mua tài liệu: 5 ngày

Đo lưới GNSS, trích đo địa chính tại thực địa, cắm mốc ranh giới và biên tập bản đồ: 30 ngày

Quy chủ, ký xác nhận kết quả đo đạc, ký xác nhận UBND xã: 10 ngày

Ký thẩm định bản đồ địa chính ở VPĐK/sở Nông nghiệp và Môi trường: 25 ngày Tổng hợp bàn giao hồ sơ: 5 ngày

Hỗ trợ công tác BT-GPMB: 90 ngày.

- Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác BT-GPMB và đủ các hồ sơ pháp lý.

# Lập TKKT-TKBVTC

      - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

        - Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

        - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

        - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

        - Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

        - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

        - Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

        - Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

        - Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

        - Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

        - Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

        - Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

        - Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

        - Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

        - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Phòng cháy và chữa cháy

        - Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

        - 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006: Quy phạm trang bị điện.

        - TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết

kế.

        - TCVN 5575-2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

        - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

        - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà

và công trình – yêu cầu thiết kế.

          - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

          - Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

          - Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

          - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

          - Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

          - Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

          - Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

          - Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

          - Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và

TBA.

          - Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi

công.

          - Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

# Lập thiết kế kỹ thuật

Nội dung của TKKT cần tính toán, lựa chọn, đưa ra các thông số cơ bản của thiết bị, các giải pháp chủ yếu về phần điện, phần xây dựng, thông tin liên lạc, PCCC đủ các thông số cần thiết bao gồm các vấn đề sau:

- Tổng quát về công trình.

- Quy mô công trình.

- Địa điểm công trình.

- Hướng tuyến đường dây đấu nối.

- Các giải pháp công nghệ chính.

- Các giải pháp xây dựng chính.

- Đặc tính kỹ thuật thiết bị.

- Giải pháp thiết kế cho các công trình ngoài hàng rào.

- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông.

- Tổ chức quản lý, vận hành.

- Tổ chức xây dựng.

- Tổng dự toán.

- Tiến độ thực hiện

- Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

- Kết luận và kiến nghị.

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán.

- Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Quy trình bảo trì công trình. Được biên chế thành 7 tập:

-Tập 1: Thuyết minh dự án

-Tập 2: Các bản vẽ

-Tập 3: Các phụ lục tính toán

-Tập 4: Tổ chức xây dựng và tổng dự toán

-Tập 5: Chỉ dẫn kỹ thuật

-Tập 6: Quy trình bảo trì công trình

-Tập 7: Báo cáo khảo sát

# Hồ sơ TKBVTC

-  BVTC gồm các phần sau:

- Lập bản vẽ thi công phần điện nhất thứ.

- Lập bản vẽ thi công phần điện nhị thứ.

- Lập bản vẽ thi công phần xây dựng.

- Lập bản vẽ thi công phần PCCC.

- Lập bản vẽ thi công phần thông tin.

- Lập bản vẽ thi công đường dây đấu nối.

- Tham gia giám sát tác giả và nghiệm thu đóng điện công trình. Được biên chế thành 3 tập:

-Tập 1: Các bản vẽ phần trạm biến áp 500kV Thái Nguyên

  - Quyển 2.1: Các bản vẽ phần điện nhất thứ.

  - Quyển 2.2: Các bản vẽ phần điện nhị thứ.

  - Quyển 2.3: Các bản vẽ phần TTLL và SCADA.

  - Quyển 2.4: Các bản vẽ phần PCCC.

  - Quyển 2.5: Các bản vẽ phần xây dựng trạm.

-Tập 2: Các bản vẽ phần đường dây đấu nối

  - Quyển 2.1: Các bản vẽ phần điện đường dây.

  - Quyển 2.2: Các bản vẽ phần xây dựng đường dây.

Phần biên chế BVTC sẽ được biên chế, phát hành thành các đợt phù hợp với tiến độ chung dự án.

# Cac công tác thỏa thuận pháp lý

Để hoàn thiện đề án theo các quy định hiện hành, cần thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành sau:

- Lập cấp độ an toàn thông tin.

- Đăng ký môi trường nền trong giai đoạn thi công.

- Lập hồ sơ thỏa thuận đổ thải.

- Lập hồ sơ thỏa thuận tổng mặt bằng.

- Lập hồ sơ thỏa thuận cấp điện tự dùng.

- Thỏa thuận đường truyền thông tin liên lạc.

- Thỏa thuận danh sách dữ liệu chuẩn tối thiểu và kênh truyền dữ liệu Scada.

- Thỏa thuận về đo đếm điện năng.

- Thẩm duyệt thiết kế PCCC.

- Lập hồ sơ thỏa thuận đấu nối cấp thoát nước.

- Chi phí lập hồ sơ thỏa thuận nút giao và tổ chức giao thông nút gia đường vào trạm với Đường tỉnh ĐT 261.

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

# Lập HSMT (bao gồm tham gia đánh giá lựa chọn nhà thầu)

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt TKBVTC của cấp có thẩm quyền và kế hoạch đấu thầu được duyệt, đơn vị tư vấn tiến hành lập HSMT/HSYC tuân thủ đúng theo Luật đấu thầu và các quy định hiện hành, bao gồm:

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu thi công xây dựng (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Lập HSMT/HSYC và dự toán gói thầu cho các gói thầu mua sắm thiết bị (bằng tiếng Anh nếu có yêu cầu);

- Hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm tra, thẩm định;

- Cử chuyên gia, phối hợp cùng Bên mời thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự cho các gói thầu của dự án (khi có yêu cầu của bên mời thầu).

    - Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

      - Mục tiêu

- Giai đoạn thiết kế

Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn thiết kế bao gồm:

-Phối hợp thiết kế dựa trên mô hình 3D.

-Số hóa quy trình phê duyệt và lưu trữ hồ sơ trên nền tảng chung (CDE).

-Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D

-Bóc tách khối lượng theo yêu cầu từ mô hình 3D

-Diễn hoạ 3D, VR

  - Phối hợp thiết kế trên mô hình 3D

-Thực hiện việc khởi tạo mô hình thông tin BIM nhằm đáp ứng yêu cầu phối hợp thiết kế bằng mô hình, giải quyết những va chạm nghiêm trọng và đảm bảo chất lượng hồ sơ bản vẽ thi công. Nhà thầu cần đáp ứng những yêu cầu về mô hình BIM theo mô tả dưới đây:

+Phần tử mô hình phải nằm trong đúng danh mục

+Mô hình sẽ không được thiếu yếu tố, hoặc mô hình không hoàn chỉnh

+Mô hình sẽ không có các phần tử bị trùng lặp, vì điều này ảnh hưởng đến tổng số lượng

Mô hình tuân thủ các quy định chung:

| Phân chia mô hình | Theo BEP | Theo BEP |
| --- | --- | --- |
| Naming standard | Theo BEP | Theo BEP |
| LOD | 200 | 300 |
| BIM Tool | Revit 2021 | Revit 2021 |
| Clash detection | Navisworks, BIM Collaborate | Navisworks, BIM Collaborate |
| Sản phẩm bàn giao | Revit model, PDF, CAD | Revit model, PDF, CAD |
| Xử lý va chạm | Ưu tiên xử lý 70% va chạm loại (1), 80% va chạm loại (2) | Ưu tiên xử lý 100% va chạm loại (1), 100% va |

|  |  | chạm loại 2, 70% va chạm loại (3) |
| --- | --- | --- |
| Sai số va chạm được tính là clash | 100mm | 25mm |

  - Số hóa quy trình phê duyệt và lưu trữ hồ sơ

Trong giai đoạn thiết kế, dùng môi trường dữ liệu chung để kiểm soát tất cả hồ sơ/bản vẽ từ đơn vị TVTK, và đảm bảo tất cả quy trình đánh giá, phê duyệt được ứng dụng trên nền tảng đám mây.

Các bên tham gia dự án cần đề xuất phương án phối hợp cụ thể thông qua mô hình thông tin và kết hợp với môi trường dữ liệu chung CDE để có thể thỏa mãn tất cả những mục tiêu áp dụng BIM trên của chủ đầu tư.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO19650 trong quá trình lưu trữ và quản lý thông tin.

  - Xuất bản vẽ 2D từ mô hình 3D

Trong giai đoạn thiết kế, bản vẽ 2D bắt buộc được xuất từ mô hình 3D để đảm bảo tính xác thực của thông tin, đảm bảo mô hình thông tin là nơi đáng tin cậy với tất cả các bên.

  - Bóc khối lượng từ mô hình 3D

Mô hình thông tin dùng để trích xuất một phần khối lượng các cấu kiện trong mô hình, đáp ứng theo bảng BOQ từ phía chủ đầu tư đưa ra.

  - Diễn họa 3D thực tế ảo

Mô hình thông tin dùng để trích xuất một phần khối lượng các cấu kiện trong mô hình, đáp ứng theo bảng BOQ từ phía chủ đầu tư đưa ra.

- Giai đoạn thi công

Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn thi công bao gồm:

- Tăng hợp tác & giao tiếp giữa các bên: Chủ đầu tư, Tổng thầu và QLDA.

- Tính toán chi phí sớm.

- Hình dung hoá dự án trên mô hình 3D.

- Phát hiện sớm & tăng khả năng phối hợp.

- Tiết kiệm chí phí & giảm rủi ro trong quá trình thi công.

- Cải thiện chu kì dự án & tăng năng suất.

- Bàn giao dự án với dữ liệu thông tin đầy đủ.

Trong giai đoạn thi công, mô hình thông tin được chuyển tiếp và tiếp tục được cập nhật theo tình hình thực tế thi công ngoài hiện trường.

Mô hình thông tin kết hợp các ứng dụng giúp số hóa các hoạt động tại công trường, giúp kết nối và tăng khả năng cộng tác giữa văn phòng và công trường là việc cần thiết. Những công cụ này phải thỏa mãn các yêu cầu về quản lý dự án, an toàn lao động và kiểm soát chất lượng như: RFIs, Submittal, Issues (Defect list), bản vẽ 2D và mô hình

3D được chia sẽ đến tất cả các nhóm ngoài công trường.

- Giai đoạn hoàn công và quản lý, bảo trì tài sản

Mục tiêu áp dụng BIM tại giai đoạn quản lý và bảo trì tài sản bao gồm:

- Quản lý cơ sở vật chất.

- Bảo trì phản ứng & kế hoạch bảo trì.

- Tạo & cập nhật tài sản kỹ thuật số.

Trong giai đoạn hoàn công, các cấu kiện liên quan đến tài sản của chủ đầu tư, thiết bị máy móc chính cần được quản lý và chèn thêm thông tin phục vụ cho hoàn công, quản lý và bảo trì tài sản sau này. Những thông tin này là yêu cầu bắt buộc phải thêm vào cho mô hình của dự án, kèm theo lịch sử lắp đặt, kiểm tra và thay đổi nếu có trong quá trình thi công. Sản phẩm kèm theo trong giai đoạn này là mô hình hoàn công, bao gốm cả thông tin hình học và thông tin phi hình học.

# Giải pháp thực hiện BIM trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, quản lý tài sản và bảo trì

Tư vấn BIM và TVTK sẽ phối hợp thực hiện từ lúc bắt đầu triển khai giai đoạn lập TKKT cho dự án.

# Tư vấn BIM

Cần đơn vị tư vấn BIM chuyên nghiệp tham gia tư vấn & chịu trách nhiệm đảm bảo sự thành công của dự án về mặt dữ liệu số hoá & BIM.

- Thay mặt CĐT đánh giá năng lực áp dụng BIM của các bên (TVTK, nhà thầu).

- Thay mặt CĐT thiết lập quy trình trao đổi thông tin, áp đặt yêu cầu mô hình thông tin đến các đơn vị tham gia dự án.

- Cùng CĐT xây dựng BIM Goal, BEP để xác định rõ mục tiêu áp dụng BIM.

- Cùng CĐT thiết lập môi trường dự liệu chung (CDE), phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ, theo dõi những thay đổi xuyên suốt vòng đời của dự án.

- Thay mặt CĐT kiểm soát chất lượng mô hình, kiểm soát va chạm xung đột, nêu vấn đề ngay từ trong giai đoạn thiết kế >> giúp giảm tối đã những sai sót trong thiết kế, giảm thời gian thi công >> bảo đảm dự án đúng tiến độ

- Dự án có áp dụng BIM hoàn chỉnh, mô hình thông tin sẽ được kế thừa tới giai đoạn thi công, nhà thầu sẽ không phải mất nhiều thời gian để tưởng tượng dự án, làm RFI gửi TVTK, kiểm soát chất lượng dự án tốt hơn.

- Thay mặt CĐT kiểm tra mô hình hoàn công từ nhà thầu hay tạo mô hình hoàn công theo những thông tin đã được ghi nhận trong quá trình thi công, việc này giúp chuyển giao thông tin của dự án đến đơn vị vận hành dễ dàng và nhanh chóng.

# BIM TOOL và dữ liệu chung (CDE)

- Phần mềm Autodesk Revit hỗ trợ mô hình hóa và cập nhật thông tin qua các giai đoạn

- Phần mềm Navisworks, BIM Collaborate Pro hỗ trợ kiểm soát va chạm giữa các bộ môn và tạo mô hình liên ban.

- Môi trường dữ liệu chung Autodesk Doc, Autodesk Build.

- (CDE) giúp chủ đầu tư có thể cập nhật và theo dõi thông tin của dự án, giúp thiết lập quy trình phê duyệt tài liệu, tăng tính cộng tác giữa các bên tham gia dự án.

# Công cụ quản lý tài sản và bảo trì (Facility management tool)

Khai thác dữ liệu 3D & các thông tin đi kèm của tài sản đã có được từ Mô hình BIM (giai đoạn thi công), để thực hiện số hóa công tác quản lý & bảo trì tài sản.

- Hệ thống kho dữ liệu có từ mô hình BIM và tập hợp dữ liệu đặc thù của công tác bảo trì tải sản, để lên được bảng thông tin chuyên cho công tác quản lý bảo trì thiết bị ứng với từng dòng thiết bị cụ thể.

- Nắm quy trình làm việc hiện nay của đơn vị thực hiện công tác bảo trì thiết bị, để xây dựng quy trình làm việc bảo trì tài sản trên nền tảng số sát với nhu cầu của đơn vị.

- Triển khai hệ thống bảo trì tài sản trên nền tảng số trên các máy chủ nội bộ, mà chủ đầu tư chỉ định từ trước. Phối với với bộ phận chuyên trách của chủ đầu tư xây dựng, và cấu hình các giao thức giao tiếp an toàn với ứng dụng trên các thiết bị di động (nếu có).

# Tiến độ thực hiện

| STT | Phần việc thực hiện |
| --- | --- |
| A | Giai đoạn TKKT |
| 1 | Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) - chuyên gia tư vấn nhóm II |
|  | Thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả |
| 2 | Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) - chuyên gia tư vấn nhóm III |
|  | Hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM phần XD, phần điện TBA và phần điện ĐZ |
|  | Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: Combine bộ môn, điều phối việc triển khai BIM. |
| 3 | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeler): Tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình. Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình - chuyên gia tư vấn nhóm IV |
| 3.1 | Phần xây dựng Trạm biến áp |
| 3.1.1 | Tổng mặt bằng trạm - LOD200 |
| 3.1.2 | San nền trạm, kè mái ta luy - LOD200 |
| 3.1.3 | Cổng, hàng rào - LOD200 |

| STT | Phần việc thực hiện |
| --- | --- |
| 3.1.4 | Đường trong và ngoài trạm - LOD200 |
| 3.1.5 | Cấp thoát nước trong trạm, thoát nước ngoài trạm - LOD200 |
| 3.1.6 | Các nhà chức năng - LOD200 (gồm Nhà điều khiển trung tâm, nhà bảo vệ, nhà trạm bơm, nhà nghỉ CBCNV, nhà để xe và kho chứa chất thải nguy hại) |
| 3.1.7 | Móng MBA - LOD200 |
| 3.1.8 | Bể nước cứu hỏa, bể thu dầu sự cố - LOD200 |
| 3.1.9 | Móng cột, móng trụ - LOD200 |
| 3.1.10 | Kết cấu thép - LOD200 |
| 3.1.11 | Mương cáp ngoài trời - LOD200 |
| 3.1.12 | Phần PCCC - LOD200 |
| 3.2 | Phần điện TBA |
| 3.2.1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - LOD200 |
| 3.2.2 | Mặt bằng bố trí thiết bị Sân phân phối 500kV- LOD200 |
|  | Ngăn B01, B04 |
|  | Ngăn B06 |
|  | Ngăn B09, B11 |
|  | Ngăn MBA |
|  | Ngăn thanh cái |
| 3.2.3 | Mặt bằng bố trí thiết bị Sân phân phối 220kV- LOD200 |
|  | Ngăn D03, D13 |
|  | Ngăn D04, D11 |
|  | Ngăn D05, D10 |
|  | Ngăn D06, D09 |
|  | Ngăn D07, D08 |
|  | Ngăn D01, D02, D12 |
|  | Ngăn thanh cái 220kV |
|  | Ngăn thanh cái 35kV AT1, AT2, AT3 |
| 3.2.4 | Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp và đường dây cấp điện tự dùng |
| 3.2.5 | Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà điều khiển - LOD200 |
| 3.3 | Phần đường dây đấu nối 220kV (phần điện và xây dựng) - LOD200 |
| 3.3.1 | Mô hình cột, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.2 | Mô hình móng, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.3 | Mô hình phụ kiện, cách điện, biển báo và nối đất đường dây trên không, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.4 | Thực hiện tổ hợp tất cả mô hình chi tiết phần đường dây trên không vào mô |

| STT | Phần việc thực hiện |
| --- | --- |
|  | hình khảo sát |
| 3.3.5 | Thực hiện căng dây dẫn và dây chống sét, gán thông tin phi hình học vào mô hình (loại dây, độ võng dây...) |
| 3.3.6 | Thực hiện đấu lèo tại các vị trí néo và pooctic |
| B | Giai đoạn BVTC |
| 1 | Quản lý BIM của dự án (BIM Manager) - chuyên gia tư vấn nhóm II |
|  | Thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án được hoàn thành một cách hiệu quả |
| 2 | Điều phối BIM cho dự án (BIM Coordinator) - chuyên gia tư vấn nhóm III |
|  | Hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM phần XD, phần điện TBA và phần điện ĐZ |
|  | Điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin, đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với EIR và BEP. Triển khai các ứng dụng BIM như: Combine bộ môn, điều phối việc triển khai BIM. |
| 3 | Chuyên viên tạo lập mô hình BIM (BIM Modeler): Tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra chất lượng mô hình. Trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình - chuyên gia tư vấn nhóm IV |
| 3.1 | Phần xây dựng Trạm biến áp |
| 3.1.1 | Tổng mặt bằng trạm - LOD300 |
| 3.1.2 | San nền trạm, kè mái ta luy - LOD300 |
| 3.1.3 | Cổng, hàng rào - LOD300 |
| 3.1.4 | Đường trong và ngoài trạm - LOD300 |
| 3.1.5 | Cấp thoát nước trong trạm, thoát nước ngoài trạm - LOD300 |
| 3.1.6 | Các nhà chức năng - LOD300 ( gồm Nhà điều khiển trung tâm, nhà bảo vệ, nhà trạm bơm, nhà nghỉ CBCNV, nhà để xe và kho chứa chất thải nguy hại) |
| 3.1.7 | Móng MBA - LOD300 |
| 3.1.8 | Bể nước cứu hỏa, bể thu dầu sự cố - LOD300 |
| 3.1.9 | Móng cột, móng trụ - LOD300 |
| 3.1.10 | Kết cấu thép LOD 300 |
| 3.1.11 | Mương cáp ngoài trời - LOD300 |
| 3.1.12 | Phần PCCC - LOD300 |
| 3.2 | Phần điện TBA |
| 3.2.1 | Mặt bằng bố trí thiết bị ngoài trời - LOD300 |
| 3.2.2 | Mặt bằng bố trí thiết bị Sân Phân phối 500kV- LOD300 |

| STT | Phần việc thực hiện |
| --- | --- |
|  | Ngăn B01, B04 |
|  | Ngăn B06 |
|  | Ngăn B09, B11 |
|  | Ngăn MBA |
|  | Ngăn thanh cái |
| 3.2.3 | Mặt bằng bố trí thiết bị Sân Phân phối 220kV- LOD300 |
|  | Ngăn D03, D13 |
|  | Ngăn D04, D11 |
|  | Ngăn D05, D10 |
|  | Ngăn D06, D09 |
|  | Ngăn D07, D08 |
|  | Ngăn D01, D02, D12 |
|  | Ngăn thanh cái 220kV |
|  | Ngăn thanh cái 35kV AT1, AT2, AT3 |
| 3.2.4 | Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp và đường dây cấp điện tự dùng |
| 3.2.5 | Mặt bằng bố trí thiết bị trong nhà điều khiển - LOD300 |
| 3.3 | Phần đường dây đấu nối 220kV (phần điện và xây dựng) - LOD300 |
| 3.3.1 | Mô hình cột, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.2 | Mô hình móng, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.3 | Mô hình phụ kiện, cách điện, biển báo và nối đất đường dây trên không, gán thông tin phi hình học |
| 3.3.4 | Thực hiện tổ hợp tất cả mô hình chi tiết phần đường dây trên không vào mô hình khảo sát |
| 3.3.5 | Thực hiện căng dây dẫn và dây chống sét, gán thông tin phi hình học vào mô hình (loại dây, độ võng dây...) |
| 3.3.6 | Thực hiện đấu lèo tại các vị trí néo và pooctic |

# Lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin

  - Cơ sở pháp lý

    - Hệ thống thông tin:

- Văn bản số 3548/EVNNPT-KT+KH ngày 14/9/2017 về việc triển khai trạm biến áp không người trực trên lưới điện truyền tải.

- Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị Viễn thông và Công nghệ thông tin trong NPT ban hành theo quyết định số 172/QĐ-EVNNPT ngày 30/10/2019.

- Quyết định 140/QĐ-HĐTV ngày 15/7/2024 về việc ban hành “Quy định quản lý,

khai thác hệ thống thông tin trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”.

- Quyết định số 144/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2021 về việc phê duyệt Định hướng kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, tính đến 2030 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

    - Hệ thống SCADA:

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT, Thông tư số 39/2015/TT-BCT.

- Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải.

- Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 về qui định HTĐ truyền tải.

- Công văn số 432/ĐĐQG-CN, ngày 20/03/2017 của EVN về việc “Hướng dẫn và qui định về việc thỏa thuận kết nối hệ thống viễn thông vận hành hệ thống điện”.

- Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/8/2017 về yêu cầu kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống SCADA.

- Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 về việc “Quy định hệ thống điều khiển TBA 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

    - An toàn an ninh thông tin:

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ban hành ngày 19/11/2015.

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ban hành ngày 12/6/2018.

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tiêu chuẩn TCVN 11930: 2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Công văn số 4850/EVN-VTCNTT ngày 26/9/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn quy cách nội dung hồ sơ đăng ký và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin.

- Quyết định 99/QĐ-EVN ngày 18/1/2021 của EVN về việc Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022 của EVN về việc ban hành Tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hê thống thông tin trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/2/2023 của EVN về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028”.

- Công văn số 5103/EVNNPT-VTCNTT ngày 22/9/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, trình, duyệt phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin.

# Phạm vi hạng mục hồ sơ đề xuất cấp độ ANATTT

- Việc xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin (HTTT) được căn cứ theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn số 03/2017/TT-BTTTT, văn bản hướng dẫn số 713/CATTT-TDQLGS ngày 25/7/2019 của Cục ATTT – Bộ TTTT, văn bản số 343/EVN-VT&CNTT ngày 22/1/2018 của EVN về việc lập hồ sơ, tiến hành xác định cấp độ an toàn thông tin cho HTTT, văn bản số 430/CATTT-ATHTTT ngày 25/3/2024 về việc xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống tự động hóa TBA.

| HTTT | Cấp độ đề xuất | Căn cứ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Hệ thống thông tin tự động hóa TBA 500kV Thái Nguyên | Cấp độ 5 | Điều 10/ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP |

- Theo văn bản số 5103/EVNNPT-VTCNTT ngày 22/9/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thẩm định, trình, duyệt phương án đảm bảo ATTT theo cấp độ cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, hồ sơ đề xuất cấp độ ATANTT sẽ được lập và là tài liệu trong hồ sơ được trình thẩm định và phê duyệt ở các cấp có liên quan.

# Triển khai thực hiện

Khảo sát, lập hồ sơ đề xuất cấp độ:

    - Khảo sát:

Thực hiện thu thập các thông tin về phạm vi, quy mô, đối tượng phục vụ, mô tả kiến trúc hệ thống, cấp độ ATTT dự kiến và các yêu cầu bổ sung.

Thành phần Báo cáo khảo sát gồm có tối thiểu các nội dung:

- Đặc điểm, quy mô đầu tư.

- Cấp độ của HTTT.

- Các yêu cầu bổ sung của EVNNPT, ĐVQLVH về tính năng, hiệu năng, an toàn thông tin.

- Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế cơ sở hoặc thiết kế chi tiết.

    - Hồ sơ thuyết minh:

Thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

- Thông tin về chủ quản hệ thống thông tin.

- Thông tin về đơn vị vận hành hệ thống thông tin.

- Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin.

- Mô tả kiến trúc hệ thống.

Thuyết minh về việc đề xuất cấp độ ATTT theo quy định tại Khoản 4 và 5 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm các nội dung:

- Danh mục các hệ thống thông tin và cấp độ tương ứng;

- Thuyết minh chi tiết đối với các hệ thống thông tin;

- Thuyết minh bổ sung đối với các hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ 5 bao gồm:

+ Xác định các hệ thống thông tin khác có liên quan hoặc có kết nối đến hoặc có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ.

+ Thuyết minh về các nguy cơ tấn công mạng và mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ.

+ Đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng tới lợi ích công cộng, trật tự an toàn xã hội hoặc quốc phòng, an ninh quốc gia khi bị tấn công mạng gây mất an toàn thông tin hoặc gián đoạn hoạt động của hệ thống thông tin được đề xuất cấp độ.

+ Thuyết minh yêu cầu cần phải vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước.

Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT bao gồm:

- Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về quản lý tương ứng với cấp độ đề xuất.

- Thuyết minh phương án đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tương ứng với cấp độ đề xuất.

Lưu ý:

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về quản lý áp dụng trực tiếp Quy định quản lý khai thác HTTT của EVNNPT và các quy trình, tài liệu hướng dẫn về ATTT của EVN/EVNNPT. Cập nhật bổ sung thêm các ý kiến thẩm định của Bộ TTTT (nếu có).

- Phương án đảm bảo an toàn thông tin về kỹ thuật sẽ được đồng bộ đến tài liệu thiết

kế.

- Phương án thiết kế được xem xét các Yêu cầu về thiết kế hệ thống tại Phụ lục IV

(cấp độ 5) của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT.

# Thẩm định, phê duyệt cấp độ ATTT

Sau khi hoàn thành việc xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, hồ sơ đề xuất cấp độ sẽ được cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền tiến hành thẩm định và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin để làm căn cứ triển khai các biện

pháp bảo vệ tương ứng theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt.

# Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ

Hệ thống thông tin điều khiển tự động trạm có các đặc điểm chính sau:

- Hệ thống thông tin điều khiển tự động trạm được trang bị phần cứng, phần mềm và thiết bị viễn thông để thực hiện các chức năng điều khiển, giám sát hoạt động các thiết bị nhất thứ (máy cắt, dao cách ly, máy biến áp, bộ đổi nấc MBA, quạt làm mát MBA, CT, VT…) và thiết bị nhị thứ (relay, BCU, meter, thiết bị mạng...) trong trạm tại chỗ và từ xa theo mô hình trạm không người trực, đồng thời thực hiện việc thu thập tín hiệu dữ liệu thiết bị tại trạm đưa về giám sát điều khiển ở Trung tâm điều độ/ Trung tâm quản lý vận hành.

- Hệ thống thông tin điều khiển TBA phục vụ điều khiển, giám sát hoạt động của trạm, lưu trữ dữ liệu và kết nối đến các trung tâm quản lý vận hành, trung tâm điều độ.

# Đăng ký môi trường

      - Cơ sở pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng môi trường.

# Cơ sở kĩ thuật lập đăng ký môi trường

Căn cứ theo khoản 1 - Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và khoản 2 - Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, dự án không phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý và không phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (dưới 1.200kg/năm và dưới 100kg/tháng). Do đó, dự án không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Căn cứ khoản 1 và khoản 6 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Dự án thuộc đối tượng đăng ký môi trường tại UBND cấp xã. Thời điểm đăng ký môi trường được quy định tại Khoản 6 Điều 49 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14:

-Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải

đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.

-Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

# II.2.6.3. Nội dung

Nội dung công tác lập đăng ký bao gồm:

Hồ sơ ĐKMT được lập theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022, bao gồm các nội dung và cấu trúc sau:

1. Thông tin chung về dự án

Thông tin về chủ dự án, cơ sở. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở.

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, cơ sở.

Quy mô; công suất; công nghệ và loại hình sản xuất của dự án, cơ sở.

2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng và các sản phẩm của dự án

Nhu cầu điện và nguồn điện. Nhu cầu nước, nguồn cung cấp nước và nguồn tiếp nhận nước thải. Các vật liệu thay thế trong quá trình quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng. Nguyên, nhiên liệu khác. Nhân sự vận hành

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án

- Loại và khối lượng nước thải phát sinh (sinh hoạt, công nghiệp) hoặc dự kiến phát sinh. - Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Loại và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Loại và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát sinh.

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án

- Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hoặc dự kiến phát sinh (trường hợp đăng ký môi trường cho dự án. - Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh hoặc dự kiến phát sinh. - Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh hoặc dự kiến phát

sinh.

# Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

II.2.6.4. Tiến độ thực hiện

| Báo cáo | Ngày đến hạn |
| --- | --- |
| - Dự thảo ĐKMT | 30 ngày |
| - Thời gian hoàn thiện và trình nộp ĐKMT đến UBND xã | 7 ngày |

# Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

-  Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

+  Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

+ File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp,

.jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

+ Đối với Hồ sơ TKBVTC file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

+ Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

# Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập TKKT-BVTC phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 585 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn TKKT: dự kiến 45 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 15 ngày.

- Hoàn thành TKKT: theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Lập HSMT/HSYC: Hoàn thành và giao nộp DTGT và HSMT/HSYC: theo yêu cầu của Chủ đầu tư, sau khi phê duyệt TKKT và phê duyệt KHLCNT.

- Lập đăng kí môi trường: hoàn thành dự thảo trong vòng 30 ngày; Hoàn thiện và trình nộp ĐKMT đến UBND xã trong vòng 7 ngày.

- Công tác ứng dụng mô hình thông tin công trình: theo tiến độ dự án.

- Công tác thực hiện đo vẽ, hỗ trợ phục vụ GPMB: 165 ngày kể từ ngày TKKT được phê duyệt và đầy đủ hồ sơ pháp lý.

- Lập và thẩm định bản vẽ chỉnh lý địa chính phục vụ công tác xin thuê đất: 30 ngày sau khi hồ sơ thực hiện xong công tác BT-GPMB và đủ các hồ sơ pháp lý.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

thời.

# Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu

trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

# Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ TKBVTC cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập TKBVTC. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn

chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn

thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.

- Đối với nhiệm vụ công việc Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, thuê đất: yêu cầu nhà thầu phụ cam kết phải có Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam và được cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức (đủ điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ phù hợp với gói thầu) theo quy định.