TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Đối với các vật liệu chính như: xi măng, sắt, thép, đá, cát, gạch xây, ….. | Vật liệu, thiết bị sử dụng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Có cam kết nguồn gốc, xuất xứ và có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình (có đăng ký kinh doanh tương ứng hợp pháp, hoặc xác nhận cơ sở sản xuất kinh doanh) Đối với thiết bị lắp đặt vào công trình: Đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo chương V. Yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT. Nhà thầu phải có bản cam kết thiết bị lắp đặt vào công trình là các thiết bị mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. | ### Đạt |
|  | Không đảm bảo theo tiêu chuẩn, không có cam kết, không có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp (không có đăng ký kinh doanh tưng ứng hợp pháp hoặC xác nhận cơ sở sản xuất kinh doanh) Đối với thiết bị lắp đặt vào công trình: Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo chương V. Yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT. Nhà thầu không có bản cam kết thiết bị lắp đặt vào công trình là các thiết bị mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổng mặt bằng tổ chức thi công | Có phương án bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với hiện trạng thực tế công trình | ### Đạt |
|  | Không có phương án bố trí tổng mặt bằng tổ chức thi công hoặc có nhưng không phù hợp với hiện trạng thực tế công trình | ### Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công các hạng mục công trình | Có giải pháp thi công các hạng mục công trình hợp lý, phù hợp với tổng mặt bằng tổ chức thi công, phù hợp với biểu tổng tiến độ thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Đạt |
|  | Không có giải pháp thi công các hạng mục công trình hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với tổng mặt bằng tổ chức thi công và biểu tổng tiến độ thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Không đạt |
| 2.3. Phương án và biện pháp vận chuyển đất đào, đất đắp (nếu có), phế thải và các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình (xi măng, sắt, thép, đá, cát, gạch xây,…) | Có phương án và biện pháp vận chuyển đất đào, đất đắp, phế thải và các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình (xi măng, sắt, thép, đá, cát, gạch xây,…) hợp lý, phù hợp tổng mặt bằng tổ chức thi công và phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Đạt |
|  | Không có phương án và biện pháp vận chuyển đất đào, đất đắp, phế thải và các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình (xi măng, sắt, thép, đá, cát, gạch xây,…) hoặc có biện pháp và phương án nhưng không hợp lý, không phù hợp tổng mặt bằng tổ chức thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Bảo đảm giao thông công trường | Có biện pháp đảm bảo giao thông cụ thể, chi tiết, hợp lý | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo giao thông cụ thể, chi tiết, hoặc có nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| 3.2. Biện pháp thi công chi tiết (chi tiết các hạng mục của gói thầu): | Có biện pháp thi công đầy đủ, chi tiết, hợp lý, phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết và tổng mặt bằng tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp thi công hoặc có nhưng không đầy đủ, chi tiết, hợp lý, không phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết và tổng mặt bằng tổ chức thi công | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt thời gian thi công được quy định trong hồ sơ mời thầu | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá thời gian thi công được quy định trong hồ sơ mời thầu | ### Không đạt |
| 4.2. Biểu tiến độ thi công chi tiết các hạng mục thuộc gói thầu | Có biểu tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công trình của gói thầu phù hợp với tổng tiến độ thi công và biện pháp thi công chi tiết | ### Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục công trình của gói thầu hoặc có nhưng không phù hợp với biểu tổng tiến độ thi công và biện pháp thi công chi tiết | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tổng tiến độ thi công | Có biểu tổng tiến độ thi công phù hợp với giải pháp thi công, biểu tiến độ thi công chi tiết và thời gian hoàn thành công trình | ### Đạt |
|  | Không có biểu tổng tiến độ thi công hoặc có nhưng không phù hợp với giải pháp thi công, biểu tiến độ thi công chi tiết và thời gian hoàn thành công trình | ### Không đạt |
| # 4.3. Biểu đồ nhân lực, máy móc thiết bị | Có biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động máy móc, thiết bị hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Đạt |
|  | Không có biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động máy móc, thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp biện pháp thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu | Có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu hợp lý | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu hoặc có nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Biện pháp an toàn lao động | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành < 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### 7.2. Cam kết khi có hư hỏng trong thời gian bảo hành | Có đề xuất cụ thể về thời gian sửa chữa các hư hỏng trong thời gian bảo hành | ### Đạt |
|  | Không có đề xuất cụ thể về thời gian sửa chữa các hư hỏng trong thời gian bảo hành | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |

### 8. Uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP | ### - Nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức vi phạm được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. - Trong vòng 5 năm trở lại đây Nhà thầu không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | ### - Nhà thầu có tên trong danh sách tổ chức vi phạm được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia hoặc Bên mời thầu phát hiện Nhà thầu tham dự thầu nhưng không thương thảo hợp đồng; có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. - Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. | ### Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | ### Không đạt |