## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

- Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để đánh giá về kỹ thuật. Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung về khả năng đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ thiết kế, mô tả công việc mời thầu, uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và các yêu cầu khác nêu trong HSMT.

- Đánh giá kỹ thuật dựa trên thang điểm 100 cho các tiêu chí chính sau:

| TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm (tối đa) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giải pháp kỹ thuật | 30 |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công | 20 |
| 3 | Tiến độ thi công | 10 |
| 4 | Biện pháp bảo đảm chất lượng | 20 |
| 5 | Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | 10 |
| 6 | Bảo hành, bảo trì và các cam kết | 05 |
| 7 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó | 05 |
|  | Tổng | 100 |

HSDT có tổng số điểm (1+2+3+4+5+6+7), cũng như số điểm của từng tiêu chí chính (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

Chi tiết tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

| Nội dung đánh giá | Điểm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tối đa | Tối thiểu | Chi tiết |
| 1. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT | 30 | 21 |  |
| 1.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu chính, thiết bị cho gói thầu: | 21 |  |  |
| a) Vật liệu (Cát, đá các loại, xi măng, sắt thép …): | 11 |  |  |
| - Nhà thầu có cam kết cung cấp vật liệu cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo kèm theo dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình. - Hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp và cam kết vật liệu cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo kèm theo dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình Đề xuất vật liệu phải phù hợp và thống nhất trong toàn bộ thuyết minh |  |  | 11 |
| - Nhà thầu có cam kết cung cấp vật liệu cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo. Chưa kèm theo đầy đủ dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình. - Hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp và cam kết vật liệu cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo chưa kèm theo đầy đủ dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình Đề xuất vật liệu phải phù hợp và thống nhất trong toàn bộ thuyết minh |  |  | 3-9 |
| Không đáp ứng yêu cầu trên |  |  | 0 |
| b) Cây xanh và thiết bị điện | 10 |  |  |
| - Nhà thầu có cam kết cung cấp cây xanh và các thiết bị điện cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo kèm theo dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình. Đề xuất vật liệu phải phù hợp và thống nhất trong toàn bộ thuyết minh |  |  | 10 |
| - Nhà thầu có cam kết cung cấp cây xanh và các thiết bị điện cho gói thầu có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng đảm bảo. Chưa kèm theo đầy đủ dự kiến khối lượng và tiến độ cung ứng vật liệu cho công trình. Đề xuất vật liệu phải phù hợp và thống nhất trong toàn bộ thuyết minh |  |  | 2-8 |
| Không đáp ứng yêu cầu trên |  |  | 0 |
| 1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: | 9 |  |  |
| a) Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, biển báo, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công… | 6 |  |  |
| Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | 6 |
| Có giải pháp kỹ thuật tương đối phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | 3-5 |
| Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không phù hợp, hợp lý với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng |  |  | 0 |
| b) Giải pháp hoàn trả mặt bằng khi hoàn thành công trình | 3 |  |  |
| - Có giải pháp hợp lý |  |  | 3 |
| - Có giải pháp nhưng chưa được rõ ràng, hợp lý |  |  | 1-2 |
| - Không có giải pháp hoặc giải pháp không hợp lý với công trình |  |  | 0 |
| 2. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG | 20 | 14 |  |
| 2.1. Biện pháp, công tác chuẩn bị thi công: | 5 |  |  |
| - Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết cho các hạng mục công trình, phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường thi công. |  |  | 5 |
| - Có thuyết minh nhưng chưa đầy đủ cho các hạng mục công trình hoặc bố trí chỉ tương đối phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường thi công. |  |  | 1-4 |
| - Không có thuyết minh hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường thi công. |  |  | 0 |
| 2.2. Biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính: | 15 |  |  |
| a) Thi công các hạng mục mặt bằng khuôn viên | 5 |  |  |
| - Có biện pháp thi công trong đó: Đề xuất giải pháp kỹ thuật có tính khoa học, áp dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công, cơ giới hóa tối đa các công việc; Trình tự thi công hợp lý, đầy đủ, chi tiết, phù hợp với tiến độ thi công và điều kiện thực tế hiện trường thi công; Các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành đạt hoặc vượt so với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 5 |
| - Có biện pháp thi công nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết, đề xuất các giải pháp kỹ thuật ở mức thông thường; trình tự thi công cơ bản phù hợp với tiến độ và điều kiện thực tế hiện trường thi công; các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 2-4 |
| - Không có biện pháp thi công hoặc có nhưng không cụ thể, không rõ ràng, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công hoặc có đề xuất sai quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 0 |
| b) Thi công hạng mục trồng và chăm sóc cây xanh | 5 |  |  |
| - Có biện pháp thi công trong đó: Đề xuất giải pháp kỹ thuật có tính khoa học, áp dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công, cơ giới hóa tối đa các công việc, các loại vật liệu đầu vào phục vụ thi công; Trình tự thi công hợp lý, đầy đủ, chi tiết, phù hợp với tiến độ thi công và điều kiện thực tế hiện trường thi công; Các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành đạt hoặc vượt so với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 5 |
| - Có biện pháp thi công nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết, đề xuất các giải pháp kỹ thuật ở mức thông thường; trình tự thi công cơ bản phù hợp với tiến độ và điều kiện thực tế hiện trường thi công; các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 2-4 |
| - Không có biện pháp thi công hoặc có nhưng không cụ thể, không rõ ràng, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công hoặc có đề xuất sai quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 0 |
| c) Thi công hạng mục điện chiếu sáng | 5 |  |  |
| - Có biện pháp thi công trong đó: Đề xuất giải pháp kỹ thuật có tính khoa học, áp dụng các máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công, cơ giới hóa tối đa các công việc, các loại vật liệu đầu vào phục vụ thi công; Trình tự thi công hợp lý, đầy đủ, chi tiết, phù hợp với tiến độ thi công và điều kiện thực tế hiện trường thi công; Các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành đạt hoặc vượt so với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 5 |
| - Có biện pháp thi công nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết, đề xuất các giải pháp kỹ thuật ở mức thông thường; trình tự thi công cơ bản phù hợp với tiến độ và điều kiện thực tế hiện trường thi công; các chỉ tiêu của sản phẩm hoàn thành phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 2-4 |
| - Không có biện pháp thi công hoặc có nhưng không cụ thể, không rõ ràng, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công hoặc có đề xuất sai quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình. |  |  | 0 |
| 3. TIẾN ĐỘ THI CÔNG | 10 | 7 |  |
| a) Thời gian thi công hoàn thành gói thầu: | 5 |  |  |
| - Đề xuất thời gian thi công bằng tiến độ gói thầu (120 ngày) trong đó có tính đến điều kiện thời tiết và nghỉ lễ tết. |  |  | 3,5 |
| - Đề xuất rút ngắn thời gian thi công cứ đủ 10 ngày cộng thêm 0,5 điểm. |  |  | Tối đa 1,5 điểm |
| - Không có biểu tiến độ thi công hoặc không có đề xuất thời gian thi công hoặc có đề xuất nhưng vượt tiến độ gói thầu |  |  | 0 |
| b) Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công: | 5 |  |  |
| - Biểu đồ tiến độ thi công tổng thể và chi tiết được trình bày đầy đủ theo các hạng mục công việc của gói thầu; trình tự xắp xếp, bố trí phối hợp giữa các công việc khoa học và bố trí luân chuyển các tổ đội thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với các đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 5 |
| - Biểu đồ tiến độ thi công trình bày chưa được chi tiết, rõ ràng, các công việc còn chung chung; hoặc trình tự xắp xếp một số nội dung công việc của gói thầu chưa được khoa học; hoặc sự bố trí luân chuyển các tổ đội thi công chưa được hợp lý ở một số giai đoạn; hoặc tiến độ một số công việc chưa phù hợp với thuyết minh đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 3-4 |
| - Không có biều đồ tiến độ thi công hoặc biểu đồ tiến độ thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các đề xuất giải pháp kỹ thuật và biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu, thiết bị. |  |  | 0 |
| 4. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG | 20 | 14 |  |
| 4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng | 10 |  |  |
| - Có sơ đồ quản lý chất lượng hợp lý, khoa học, phù hợp với đề xuất biện pháp thi công và nhân lực bố trí cho gói thầu. |  |  | 10 |
| - Có sơ đồ quản lý chất lượng cơ bản phù hợp với đề xuất biện pháp thi công và nhân lực bố trí cho gói thầu nhưng tính khoa học chưa cao. |  |  | 6-8 |
| - Không có sơ đồ quản lý chất lượng hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. |  |  | 0 |
| 4.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu, thiết bị đầu vào, biện pháp quản lý chất lượng cho các công tác thi công. | 10 |  |  |
| - Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào, biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi công một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho dự án. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng công trình |  |  | 10 |
| - Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào, biện pháp quản lý chất lượng cho từng công tác thi công cơ bản hợp lý, phù hợp với quy trình thi công, nghiệm thu áp dụng cho dự án nhưng không có sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng công trình. |  |  | 6-8 |
| - Không có thuyết minh hoặc có nhưng không khoa học, không hợp lý. |  |  | 0 |
| 5. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, AN TOÀN LAO ĐỘNG | 10 | 7 |  |
| 5.1. Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường | 4 |  |  |
| - Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý ở tất cả các khâu, có cam kết bảo vệ môi trường tại các công trường xây dựng. |  |  | 4 |
| - Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng chưa được chi tiết, có cam kết bảo vệ môi trường tại các địa điểm xây dựng. |  |  | 2-3 |
| - Không có biện pháp hoặc có nhưng không đảm bảo giảm thiểu, bảo vệ môi trường; không có cam kết bảo vệ môi trường tại các địa điểm xây dựng. |  |  | 0 |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy | 2 |  |  |
| - Có giải pháp, biện pháp phòng, chống cháy nổ phù hợp với quy định của nhà nước ở tất cả các khu vực công trường thi công, kho bãi vật tư, thiết bị và nơi ăn ở sinh hoạt tại công trường. |  |  | 2 |
| - Có giải pháp, biện pháp phòng, chống cháy nổ phù hợp với quy định của nhà nước nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết. |  |  | 1 |
| - Không có giải pháp, biện pháp hoặc có nhưng không hiệu quả, không hợp lý để phòng chống cháy, nổ. |  |  | 0 |
| 5.3. An toàn lao động | 4 |  |  |
| - Có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong các đoạn thi công một cách chi tiết, đầy đủ phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước về an toàn lao động. |  |  | 4 |
| - Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động nhưng chưa được đầy đủ, chi tiết. |  |  | 2-3 |
| - Không có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công đoạn thi công. |  |  | 0 |
| 6. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ VÀ CÁC CAM KẾT | 5 | 3,5 |  |
| 6.1 Bảo hành công trình | 3 |  |  |
| - Đề xuất thời gian bảo hành bằng 12 tháng và có cam kết khắc phục các lỗi kỹ thuật nếu có trong thời gian bảo hành. |  |  | 2,0 |
| - Có đề xuất kéo dài thời gian bảo hành công trình, mỗi 03 tháng tháng cộng thêm 0,5 điểm. |  |  | Tối đa 1,0 điểm |
| - Không có đề xuất hoặc đề xuất thời gian bảo hành ít hơn 12 tháng. |  |  | 0 |
| 6.2 Cam kết về vốn và cam kết thi công công trình | 2 |  |  |
| - Nhà thầu có cam kết ghi rõ và đầy đủ: Nếu trúng thầu, trong quá trình thi công luôn chủ động về tài chính, có phương án đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp cùng chủ đầu tư và các bên liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng |  |  | 2 |
| Nhà thầu không có cam kết nêu trên hoặc có cam kết nhưng không đủ nội dung nêu trên. |  |  | 0 |
| 7. UY TÍN CỦA NHÀ THẦU | 5 | 3,5 |  |
| - Nhà thầu hoặc nhân sự của nhà thầu không có tên trong danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm Luật đấu thầu được công bố trong trang chủ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/ hoặc có tên nhưng đã hết thời giam cấm hành nghề trong hoạt động đấu thầu. - Nhà thầu đảm bảo uy tín theo Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025. Chủ đầu tư, tư vấn lựa chọn nhà thầu không phát hiện nhà thầu không đảm bảo uy tín - Có cam kết của nhà thầu kèm theo. |  |  | 3,5 |
| - Có tài liệu chứng minh nhà thầu đạt các giải thưởng, bằng khen về chất lượng, tiến độ (trong vòng 05 năm trở lại đây, có tài liệu kèm theo), mỗi giải thưởng hoặc bằng khen được cộng thêm 0,5 điểm. |  |  | Tối đa 1,5 điểm |
| - Nhà thầu hoặc nhân sự của nhà thầu có tên trong danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu còn hiệu lực (Trừ 0,5 điểm) - Nhà thầu không đảm bảo uy tín theo Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025. Hoặc chủ đầu tư, tư vấn lựa chọn nhà thầu phát hiện nhà thầu không đảm bảo uy tín (Trừ 0,5 điểm) - Không có bản cam kết đảm bảo uy tín (trừ 01 điểm) |  |  | Tối đa trừ 2,0 điểm |

Hồ sơ dự thầu nào đạt ≥ 70% tổng số điểm tối đa trở lên và các tiêu chí đánh giá (tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của khung điểm) phải đạt số điểm ≥ 70% so với số điểm tối đa của tiêu chí đó, sẽ được coi là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. HSDT đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ được đánh giá về mặt tài chính.