Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Bãi Cháy năm 2026 - 2027.

- Tên bên mời thầu: Bệnh viện Bãi Cháy.

- Tên gói thầu: Vật tư khâu nối.

- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bãi Cháy – phường Việt Hưng – Quảng Ninh.

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược, Bệnh viện Bãi Cháy – phường Việt Hưng – Quảng Ninh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 2. 1. Yêu cầu chung

-  Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ (Yêu cầu cụ thể nêu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật").

- Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng thuộc phạm vi cung cấp của các phần (lô) thuộc gói thầu.

- Đóng gói, bảo quản hàng hoá: Đóng gói và bảo quản hàng hoá theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, ngoài ra việc đóng gói phải phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hoá nhằm phòng ngừa mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và các tác động khác của môi trường.

- Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

- Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:

- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Tiêu chuẩn về kỹ thuật khi có thông số, đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật trong Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật (Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue…do nhà sản xuất phát hành để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan).

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật kèm tài liệu chứng minh, giải trình.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần I: Băng ghim và dụng cụ phẫu thuật các loại |  |  |  |  |
| 1.1 | Băng ghim cắt khâu nối nội soi dùng cho mạch máu và mô mỏng | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim có ≥ 03 các cỡ, cỡ tối đa ≥ 60mm. Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mạch máu và mô mỏng, 3 hàng ghim so le nhau. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 1.5mm. Băng ghim kèm lưỡi dao. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.2 | Băng ghim nội soi dùng cho mô trung bình/ dày | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim có ≥ 02 các cỡ, cỡ tối đa ≥ 60mm Băng ghim nội soi loại gập góc dùng cho mô trung bình/ dày, 3 hàng ghim so le nhau. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 2.25mm. Băng ghim tương thích dụng cụ có khả năng gập góc ≥ 45 độ, ≥5 điểm gập góc mỗi bên Băng ghim kèm lưỡi dao. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.3 | Băng ghim khâu nối dùng cho dụng cụ mổ nội soi có đầu cong | Băng ghim khâu nối chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim có ≥ 02 các cỡ, cỡ tối đa ≥ 45mm. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 1,8mm. Băng ghim tương thích dụng cụ có khả năng gập góc ≥ 45 độ, ≥ 5 điểm gập góc mỗi bên. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.4 | Băng ghim khâu nối vết cắt hình chữ J | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Ghim hình chữ J. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 2.5mm . Băng ghim kèm lưỡi dao. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.5 | Dụng cụ cắt khâu nội soi | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, tương thích hợp với tất cả các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi ở trên. Có khả năng gập góc >= 45 độ mỗi bên, với >= 05 điểm gập góc mỗi bên. Dụng cụ có thanh gạt điều chỉnh gấp góc trên thân, có các vị trí gập góc để điều chỉnh góc quay. Có chỉ thị báo lắp nối không đúng. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.6 | Băng ghim cắt khâu tiêu hóa có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi mỗi bên dùng cho mổ mở | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim ≥80mm. Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở, 3 hàng ghim Khoảng đóng mô tối đa ≥ 2.25mm. Băng ghim kèm lưỡi dao. Tương thích với Dụng cụ khâu nối dùng cho mổ mở 3 hàng ghim. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.7 | Dụng cụ khâu nối dùng cho mổ mở, có 3 hàng ghim chiều cao thay đổi mỗi bên | Dụng cụ cắt khâu dùng với băng ghim mổ mở dài ≥80mm, dùng cho băng ghim mổ mở loại 3 hàng ghim. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 2.25mm. Có chốt an toàn giữ lưỡi dao trước và sau khi bắn. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.8 | Dụng cụ khâu nối tròn 3 hàng ghim phẫu thuật nối ống tiêu hóa | Dụng cụ khâu nối tròn 3 hàng ghim chất liệu ghim titanium. Chiều dài thân dụng cụ ≥ 22cm. Số lượng ghim tối đa ≥ 45. Chiều cao ghim đóng tối đa ≥1,75mm. Đầu đe dễ dàng tháo rời. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.9 | Dụng cụ khâu nối tròn các cỡ | Dụng cụ cắt khâu nối tròn tiêu hóa 2 hàng ghim chất liệu ghim titanium. Chiều dài thân dụng cụ ≥ 22cm, Chiều cao ghim đóng tối đa ≥2mm, Số lượng ghim tối đa ≥30 ghim. Đầu đe nghiêng dễ dàng tháo rời. Thân ghim tạo hình dễ dàng cầm máu. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.10 | Trocar phẫu thuật nội soi 12mm | Trocar xâm nhập thành bụng không dao sử dụng một lần, có gioăng cao su siêu bền giúp không bị thoát khí, chống rò rỉ trong quá trình mổ. Đường kính ≥12mm, chiều dài ≥96mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ) hoặc EU/MDR. | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.11 | Trocar phẫu thuật nội soi 5mm | Trocar xâm nhập thành bụng không dao sử dụng một lần, có gioăng cao su siêu bền giúp không bị thoát khí, chống rò rỉ trong quá trình mổ. Đường kính ≥5mm, chiều dài ≥96mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ) hoặc EU/MDR. | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.12 | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi có vật liệu tăng cường | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi: Ghim: chất liệu titanium kết hợp Polyglycolic acid, độ dày ≤0,4 mm; Chiều dài băng ghim ≥60mm; Khoảng đóng mô tối đa ≥ 2.25mm; Băng ghim tương thích với dụng cụ có khả năng gập góc ≥ 45 độ, ≥ 5 điểm gập góc mỗi bên; Băng ghim kèm lưỡi dao; Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR; Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.13 | Băng ghim khâu cắt mô dày nội soi | Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ nội soi ghim chất liệu titanium. Chiều dài băng ghim là ≥60mm. Khoảng đóng mô tối đa ≥ 3mm . Băng ghim tương thích với dụng cụ có khả năng gập góc ≥ 45 độ, ≥ 5 điểm gập góc mỗi bên.. Băng ghim kèm lưỡi dao. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.14 | Túi bọc vết thương cỡ nhỏ | Miếng film chất liệu Polyurethane. Có 2 vòng cao su trên dưới. Kích thước 2cm - 4cm. Không latex, không DHP.. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 1.15 | Túi bọc vết thương cỡ trung bình | Miếng film chất liệu Polyurethane. Có 2 vòng cao su trên dưới. Kích thước 2.5cm - 6cm. Không latex, không DHP.. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. | Cái | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
|  | Phần II. Chỉ phẫu thuật các loại |  |  |  |  |
| 2.1 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 2/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 2-0, dài ≥ 90cm, 2 kim tròn, dài ≥ 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.2 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 3/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 3-0, dài ≥ 90cm. 2 kim tròn, dài ≥ 26mm, kim cong 1/2 vòng tròn. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.3 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 4/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 4-0, dài ≥ 90cm. 2 kim tròn, dài ≥ 22mm, kim cong 1/2 vòng tròn. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.4 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 5-0, dài ≥ 75 cm. 2 kim tròn, dài ≥17mm, kim cong 1/2 vòng tròn Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.5 | Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. Sợi chỉ số 6-0, dài ≥ 75 cm. 2 kim tròn, dài ≥ 13mm, kim cong 3/8 vòng tròn. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.6 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1/0 | Sợi chỉ số 1/0, dài ≥90cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 40mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.7 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 2/0 | Sợi chỉ số 2/0, dài ≥75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.8 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 3/0 | Sợi chỉ số 3/0, dài≥ 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.9 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 4/0 | Sợi chỉ số 4/0, dài ≥75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.10 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 5/0 | Sợi chỉ số 5/0, dài ≥75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.11 | Chỉ khâu liền kim tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 6/0 | Sợi chỉ số 6/0, dài ≥45cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài ≥12mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt lực buộc >= 80% ở thời điểm 2 tuần hoặc >= 30% ở thời điểm 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 55 ngày đến 70 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.12 | Chỉ không tiêu tổng hợp, đơn sợi Nylon số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 2/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài ≥75cm, chất kiệu kim có độ đàn hồi cao, kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, dài ≥26mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.13 | Chỉ không tiêu tổng hợp, đơn sợi Nylon số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 5/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài ≥45cm, chất kiệu kim có độ đàn hồi cao, kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, dài ≥16mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.14 | Chỉ không tiêu tổng hợp, đơn sợi Nylon số 3/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 3/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài ≥75cm, chất kiệu kim có độ đàn hồi cao, kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, dài ≥24mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.15 | Chỉ không tiêu tổng hợp, đơn sợi Nylon số 4/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi số 4/0 được cấu tạo bởi polymer aliphatic chuỗi dài Nylon 6 và Nylon 6.6. Chỉ dài ≥ 45cm, chất kiệu kim có độ đàn hồi cao, kim tam giác ngược cong 3/8 vòng tròn, dài ≥19mm. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |
| 2.16 | Chỉ tiêu có gai đầu tù các số | Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù xếp vòng quanh mỗi sợi, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc. Có ≥ 20 ngạnh xếp một chiều trên mỗi centimeter giúp giữ mô ở nhiều điểm cùng lúc. Có các số 0, 2/0, 3/0, 4/0. Kim tròn đầu nhọn, cong 1/2 vòng tròn, Sợi chỉ dài từ ≤ 15 đến ≥ 30 cm. Kim tròn đầu nhọn, cong 1/2 vòng tròn, dài ≤ 17mm đến ≥ 37mm. Lực giữ mô: ≥ 65% ở 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 175 ± 15 ngày. Có chứng nhận FDA (Mỹ), EU/MDR. Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc châu Mỹ | Sợi | Hàng hóa chào thầu phải được phân loại là thiết bị y tế |

Lưu ý:

+ Đạt chứng nhận FDA (Food and Drug Administration) được hiểu là sản phẩm được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cấp chứng nhận hoặc chấp nhận được phép lưu hành tại Hoa Kỳ.

+ Đạt chứng nhận EU-MDR là có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo quy định (EU) 2017/745 về thiết bị y tế hoặc chứng nhận EU Quality Management System certificate (MDR) của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp bên mời thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì bên mời thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp bên mời thầu cần làm rõ thêm thông tin về thông số kỹ thuật của hàng hóa thì bên mời thầu sẽ thực hiện việc truy xuất thông tin về hàng hóa đó theo thứ tự ưu tiên: (1) trên trang web của Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn/), (2) trang web chính thức của nhà sản xuất hàng hóa (nếu không có thông tin trên trang web của Bộ Y tế). Khi có sự sai khác về thông số kỹ thuật giữa tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT với một trong hai nguồn thông tin trên thì Bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu giải thích sự sai khác đó.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây:

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá chào thầu (vnđ) | Thành tiền (vnđ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| Ghi chú: Cột 7 và 8 là những thông tin kê khai cho hàng hóa là trang thiết bị y tế. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh các thông tin nhà thầu đã kê khai. | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí thông chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: - Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào. - Tại cột 7: nêu rõ tại tài liệu nào, mục nào, trang nào) | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |