## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Stt | Tiêu chuẩn | Mức độ đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: |  |
|  | - Các mục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 đều được đánh giá là đạt. | Đạt |
|  | - Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| 1.1 | Năng lực kỹ thuật của nhà thầu |  |
|  | - Nhà thầu hoặc nhà thầu liên danh phải có giấy phép hoạt động còn thời hạn dài hơn thời gian gói thầu trong lĩnh vực thí nghiệm điện như sau: - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định. - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm; - Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. - Chứng chỉ công nhận thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 lĩnh vực Điện – Điện tử; | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| 2 | Phương án, giải pháp, kế hoạch tiến độ thí nghiệm |  |
|  | - Các mục 2.1 và 2.2 đều được đánh giá là đạt. | Đạt |
|  | - Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| 2.1 | Phương án thí nghiệm |  |
|  | - Có cung cấp phương án thí nghiệm thể hiện nhà thầu đã hiểu rõ mục đích tính chất công việc thời gian thực hiện. | Đạt |
|  | - Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| 2.2 | Cách tiếp cận phương pháp thí nghiệm: Có cung cấp phương án thí nghiệm; mô tả nhiệm vụ; nội dung công việc thí nghiệm, giải pháp thực hiện thí nghiệm ... |  |
| - | Mô tả nhiệm vụ thí nghiệm cụ thể và chi tiết |  |
|  | Trình bày cụ thể và chi tiết. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| - | Nội dung công việc thí nghiệm đầy đủ và rõ ràng |  |
|  | Trình bày cụ thể và chi tiết. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| - | Giải pháp thực hiện thí nghiệm đầy đủ và rõ ràng |  |
|  | Trình bày cụ thể và chi tiết. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| - | Kế hoạch triển khai: Có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ (Có sơ đồ tổ chức, biểu đồ công tác và lịch bố trí nhân sự từ khi ký hợp đồng cho đến khi hoàn thành gói thầu, khả năng huy động thêm nhân lực phục vụ cho gói thầu) |  |
|  | Nhất quán, có tính khả thi. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
| - | Cách trình bày phương án thí nghiệm đề xuất |  |
|  | Đề xuất rõ ràng và chi tiết. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |
|  | Tổng hợp kết quả đánh giá: |  |
|  | Tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. | Đạt |
|  | Không thỏa mãn điều kiện nêu trên. | Không đạt |