## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Bảo quản sửa chữa, nâng cấp kho Xăng dầu.

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, vật tư ngành Xăng dầu năm 2026.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Về số lượng, chủng loại hàng hóa: đảm bảo đúng, đủ số lượng, chủng loại quy định tại mục phạm vi cung cấp.

- Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật: hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Về thời gian bảo hành: bảo hành cho hàng hóa tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa nghiệm thu đạt yêu cầu. và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;

- Về bảo quản, đóng gói: Hàng hoá phải được bảo quản, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Về tính hợp lệ của hàng hóa: Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng mã hiệu, model, chủng loại, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Nhà thầu có cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá theo yêu cầu khi bàn giao cho bên mua. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.

- Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa có xuất xứ (CO) rõ ràng, minh bạch đối với hàng nhập khẩu do cơ quan có chức năng cấp (bản gốc hoặc bản công chứng nhà nước); chất lượng (CQ) do cơ quan có chức năng hoặc nhà sản xuất cấp.

- Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa: Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ hoặc tương đương trở lên các thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan theo như mô tả hàng hóa tại mục phạm vi cung cấp trên. Tài liệu chứng minh kèm theo là cataloge thiết bị, tài liệu kỹ thuật chứng minh được các thông số của hãng sản xuất. Trong quá trình đánh giá E-HSDT, để đảm bảo tính chính xác hàng hóa Nhà thầu chào, Bên mời thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa

- Về biện pháp cung ứng, vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, thiết bị và tự chịu mọi trách nhiệm liên quan trong quá trình vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;

- Về tiến độ cung cấp: tối đa 7 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần yêu cầu kỹ thuật này là một bộ phận của hợp đồng. Do đó, việc nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu ở đây, trong quá trình thực hiệp Hợp đồng sẽ được xem như nhà thầu đã vi phạm hợp đồng.

2.2. Yêu cầu chi tiết

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bột trét 2in1 | TCVN 7239:2014 |
| 2 | Bột trét nội thất | TCVN 7239:2014 |
| 3 | Bột trét ngoại thất | TCVN 7239:2014 |
| 4 | Đá 1x2 | TCVN 7570:2006 |
| 5 | Gạch GR 40*40, DTD4040HOANGSA001, Loại AA (L1) | TCVN 13113:2020 |
| 6 | Gạch 612TRIC | TCVN 13113:2020 |
| 7 | Gạch 612PXDUC1 | TCVN 13113:2020 |
| 8 | Gạch thẻ | TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020 |
| 9 | Sơn HGM 211 211 ( Thùng 25 kg ) | TCVN 8652:2020 |
| 10 | Sơn chống thấm thùng 18 Lít | TCVN 8652:2020 |
| 11 | Sơn Jotashield sạch vượt trội Base A 4.5L | TCVN 8652:2020 |
| 12 | THÉP PHI 12 | TCVN 1651-2:2018 |
| 13 | THÉP PHI 14 | TCVN 1651-2:2018 |
| 14 | THÉP PHI 16 | TCVN 1651-2:2018 |
| 15 | THÉP PHI 18 | TCVN 1651-2:2018 |
| 16 | Thép cuộn mạ màu | TCVN 1651-2:2018 |
| 17 | Xi măng đa dụng Insee Power-S | TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020 |
| 18 | Gạch 30x60 (m2) | TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020 |
| 19 | Keo chà ron Weber color classic G09 | TCVN 7899:2008 |
| 20 | Keo chà ron Weber color classic G08 | TCVN 7899:2008 |
| 21 | Keo chà ron Weber color Power PO 155 | TCVN 7899:2008 |
| 22 | Keo chà ron Weber.color Shine-360ml | TCVN 7899:2008 |
| 23 | Gạch 80GS881029 | TCVN 13113:2020 |
| 24 | Gạch 600EC66123 | TCVN 13113:2020 |
| 25 | Xi măng bao đa dụng PCB40 Kaito | TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020 |
| 26 | Sơn Chống Nóng | TCVN 13658:2023 |
| 27 | Ống 114 x 3.1 x 4m | TCVN 8491-2:2011 |
| 28 | Ống 34 x 1.9 x 4m | TCVN 8491-2:2011 |
| 29 | Ống 90 x 2.6 BM | TCVN 8491-2:2011 |
| 30 | Ống PPR D20X3.4mm | TCVN 10097-2:2013 |
| 31 | Ống PPR D25x2.3mm | TCVN 10097-2:2013 |
| 32 | Ống PPR D25x4.2mm | TCVN 10097-2:2013 |
| 33 | Ống PP-R dn40x6.7x4m-PN20 | TCVN 10097-2:2013 |
| 34 | Ống BM 114x3.1x4m | TCVN 8491-2:2011 |
| 35 | Ống PVC 34x1.9mm(PN 12) BÌNH MINH | TCVN 8491-2:2011 |
| 36 | Ống PVC-U dn 60x1.8x4m-NĐ-PN6 | TCVN 8491-2:2011 |
| 37 | Ống PVC-U dn90x2.6x4m-NĐ-(I)-PN6 | TCVN 8491-2:2011 |
| 38 | Ống PVC-U DN 27x1.6x4m-NĐ-PN12 | TCVN 8491-2:2011 |
| 39 | Ống PVC-U D60x1.8mm | TCVN 8491-2:2011 |
| 40 | Ống PVC-U D90x2.6mm | TCVN 8491-2:2011 |
| 41 | Ống thải TVLF404 | TCVN 8491-2:2011 |
| 42 | Keo dán ống PVC hộp 500g | TCVN 11822:2017 |
| 43 | Keo dán ống PVC 200g | TCVN 11822:2017 |
| 44 | Khớp nối sống 27 BM | TCVN 8491-3:2011 |
| 45 | CO PVC-U 90PN6 | TCVN 8491-3:2011 |
| 46 | CO PPR 40 | TCVN 10097-3:2013 |
| 47 | Co PPR 25 | TCVN 10097-3:2013 |
| 48 | Cọ Lăn Thường Nhỏ 1T0 | Tiêu chuẩn cơ sở |
| 49 | Co 45 Độ 114 M BM | TCVN 8491-3:2011 |
| 50 | Co 45 Độ 90 M BM | TCVN 8491-3:2011 |
| 51 | Co 45 Độ PVC-U D34 | TCVN 8491-3:2011 |
| 52 | Con thỏ 90 M BM | TCVN 8491-3:2011 |
| 53 | Co PVC-U D34 | TCVN 8491-3:2011 |
| 54 | Co PVC-U D60 | TCVN 8491-3:2011 |
| 55 | Co PVC-U D90 | TCVN 8491-3:2011 |
| 56 | Co Ren ngoài PPR 25x1/2 | TCVN 10097-3:2013 |
| 57 | Co Ren Trong Thau PPR D25x1/2 | TCVN 10097-3:2013 |
| 58 | CO RÚT PVC-U DN60X34 - PN12 | TCVN 8491-3:2011 |
| 59 | Keo dán gạch (Weber Tai gres 20Kg) | TCVN 7899-1:2008 |
| 60 | Vữa Rót Sika Grout GP | TCVN 9204:2012 |

Lưu ý: Các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số ca-ta-lô do Chủ đầu tư nêu ra trong mục “Danh mục hàng hoá” và “Mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan” nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế Nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng khác, các nhãn hiệu hàng hóa khác và/hoặc số ca-ta-lô khác, miễn là Nhà thầu có thể chứng minh cho Chủ đầu tư thỏa mãn rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương cơ bản hoặc thậm chí cao hơn so với các thông số nêu trên.

Nội hàm “hoặc tương đương” được hiểu là có đặc tính kỹ thuật tương đương

Nhà thầu phải nghiên cứu khảo sát kỹ các yêu cầu về kỹ thuật; số lượng, thông số kỹ thuật của hàng hóa để đưa ra giải pháp cung cấp phù hợp.

Mục 2. Bản vẽ:

Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

- 100% hàng hoá phải được kiểm tra trước khi nhận hàng;

- Nhà thầu phải tự tiến hành kiểm tra hàng hóa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật qui định.

- Số hàng hóa cần kiểm tra phải được tiến hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất mỗi khi được yêu cầu.

3.2. Thử nghiệm

- Chủ đầu tư tiến hành thử nghiệm một số loại hàng hóa gồm: máy bơm, Máy tắm nước nóng trực tiếp

- Biên bản nghiệm thu và bàn giao” chỉ được thông qua nếu như chủ đầu tư đánh giá chấp nhận hàng hóa phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật qui định.

* Lưu ý: Trong vòng 4 đến 5 ngày kể từ khi có thông báo, nhà thầu phải gửi hàng mẫu đến bên chủ đầu tư để kiểm tra các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật hàng hóa.