## Sheet1
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính
1 | Bản nối 184x52x2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 60 | cái
2 | Bảng đồng tiếp địa 300x50x6 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cái
3 | Biển trạm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
4 | Bình cứu hỏa | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | bình
5 | Bốc dỡ nước bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 112.69 | m3
6 | Bốc lên bằng thủ công - Dụng cụ thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 322 | tấn
7 | Bốc lên bằng thủ công - gạch ốp, lát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.72 | 1000v
8 | Bốc lên bằng thủ công - gạch xây các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27.47 | 1000v
9 | Bốc lên bằng thủ công - gỗ các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 23.35 | m3
10 | Bốc lên bằng thủ công - Thân cột, phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 53.82 | tấn
11 | Bốc lên bằng thủ công - thép các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 71.13 | tấn
12 | Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 179.48 | tấn
13 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1195.6 | m3
14 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 493.31 | m3
15 | Bốc xuống bằng thủ công - Dụng cụ thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 322 | tấn
16 | Bốc xuống bằng thủ công - gạch ốp, lát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.72 | 1000v
17 | Bốc xuống bằng thủ công - gạch xây các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27.47 | 1000v
18 | Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 23.35 | m3
19 | Bốc xuống bằng thủ công - Thân cột, phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 53.82 | tấn
20 | Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 71.13 | tấn
21 | Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 179.48 | tấn
22 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 1000x1000x1000, độ cao cột <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cột
23 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
24 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
25 | Bu lông M10x125 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 60 | cái
26 | Bu lông M12x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 96 | bộ
27 | Bu lông M14x120 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 348 | bộ
28 | Bu lông M14x80 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 48 | bộ
29 | Bu lông M16x40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 240 | bộ
30 | Bu lông M16x50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3792 | bộ
31 | Bu lông M16x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 280 | bộ
32 | Bu lông M20x90 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 360 | bộ
33 | Bu lông M22x90 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 135 | bộ
34 | Bu lông M6x30 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 240 | cái
35 | Bu lông M6x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | bộ
36 | Bu lông neo móng cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.4 | tấn
37 | Bu lông nở M10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 40 | cái
38 | Bulong M8x30 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | cái
39 | Bulong M8x40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | cái
40 | Căn chỉnh cột dây co, độ cao cột h <= 48m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
41 | Căn chỉnh cột dây co, độ cao cột h <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cột
42 | Cáp đồng bọc M95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 20 | m
43 | Cáp thép mạ kẽm D10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 88 | m
44 | Cáp thép mạ kẽm D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3641 | m
45 | Cầu cáp phòng máy + 2 góc nối | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
46 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | cây
47 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | cây
48 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 40cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cây
49 | Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công, độ sâu khoan 1 - 10 m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 30 | 1m
50 | Cọc đồng đặc f20 dài 2,4m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cọc
51 | Cọc thép góc L40x3x600 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 205.4 | kg
52 | Cọc thép mạ kẽm L63x5, L=2m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cọc
53 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bệ máy, đường kính cốt thép <= 10mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.33 | tấn
54 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | tấn
55 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.02 | tấn
56 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.12 | tấn
57 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.39 | tấn
58 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.44 | tấn
59 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.91 | tấn
60 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.12 | tấn
61 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.44 | tấn
62 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.01 | tấn
63 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.01 | 100m2
64 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch <= 0,25m2, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 51.92 | m2
65 | Cung cấp cánh bướm mạ kẽm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.2 | kg
66 | Đai inox cố định cáp thép từ đỉnh cột xuống | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 120 | bộ
67 | Đai sắt cố định ống | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 505.6 | bộ
68 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | m3
69 | Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 20cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | gốc cây
70 | Đào gốc cây bằng thủ công, đường kính gốc <= 30cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | gốc cây
71 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.02 | 100m3
72 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17.69 | m3
73 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 86.53 | m3
74 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.22 | 100m3
75 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.23 | 100m3
76 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 35.83 | m3
77 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 370.65 | m3
78 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 86.87 | m3
79 | Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn khí nén 3m3/ph, đá cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.06 | m3
80 | Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.19 | m3
81 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 354.55 | m3
82 | Đắp đất nền móng công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 229.27 | m3
83 | Đầu cốt đồng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cái
84 | Dây cáp đồng trần C95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 35 | m
85 | Dây tiếp địa máy phát điện 1x4mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 474 | m
86 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.14 | m3
87 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 185.81 | m3
88 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.3 | m3
89 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.78 | m3
90 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.92 | m3
91 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | m3
92 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 100 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.11 | m3
93 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.55 | m3
94 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34.46 | m3
95 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.76 | m3
96 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.66 | m3
97 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 52.8 | m3
98 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông ram dốc | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.27 | m3
99 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7.27 | m3
100 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.37 | m3
101 | Đo điện trở suất của đất | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | hệ thống
102 | Dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây bụi | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.5 | 100m2
103 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa thép hình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15.8 | 10 cọc
104 | Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L <= 2,5 m xuống đất, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<= F 75) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | 1 điện cực (cọc)
105 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 55 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.86 | tấn
106 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 70 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15.87 | tấn
107 | Ép đầu cốt cáp D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.1 | 10 cái
108 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | tấn
109 | Gia công lan can | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.07 | tấn
110 | Gia công xà gồ thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.19 | tấn
111 | Giá đỡ thang cáp dạng thanh đỡ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34 | cái
112 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 40x40x4 (<= F40) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17 | 1 điện cực
113 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<= F75) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10 | 1 điện cực
114 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 39 | 1 điện cực
115 | Hoá chất Ramset Epcon G5 Pro | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | tuýp
116 | Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cái
117 | Ke đỡ sắt dẹt 40x4 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | tấm
118 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết <= 25x4 (<= F 12) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 612 | 1 m
119 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết <= 55x5 (<= F 20) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 44 | 1 m
120 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết > 55x5 (> F 20) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 55 | 1 m
121 | Khóa cáp D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 819 | bộ
122 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, chiều sâu khoan <=20cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 96 | 1 lỗ khoan
123 | Khớp nối chữ L thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cái
124 | Khớp nối chữ T thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | cái
125 | Khung lưới sắt hộp 10x30x1.0 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.27 | m2
126 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 31.28 | 1m2
127 | Lắp clamp mới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 120 | cái
128 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= H < 40m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
129 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= h < 40m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
130 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= H < 40m, từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
131 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
132 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
133 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
134 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
135 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
136 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
137 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
138 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
139 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
140 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, lắp sang cột tạm (NC x0,3), trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
141 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 0,6m, lắp ở độ cao < 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
142 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 0,6m, lắp ở độ cao 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
143 | Lắp đặt bộ gá treo anten các loại, lắp đặt ở độ cao 30m < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15 | bộ
144 | Lắp đặt bổ sung bộ gá tròn treo anten, bố gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương, lắp đặt ở độ cao <= 30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
145 | Lắp đặt bổ sung bộ gá tròn treo anten, bố gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương, lắp đặt ở độ cao 30m < h < = 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
146 | Lắp đặt bu lông neo móng cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.4 | tấn
147 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
148 | Lắp đặt cáp đồng trục (Vi ba) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.3 | 10m
149 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 16 mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 209.3 | 10m
150 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 70 mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 63 | 10m
151 | Lắp đặt cáp quang trên cầu cáp, trên cột, độ cao lắp đặt 30m < h <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 165.9 | 10m
152 | Lắp đặt cáp quang trên cầu cáp, trên cột, độ cao lắp đặt h <= 30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 43.4 | 10m
153 | Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h <= 3 m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18.16 | 1m
154 | Lắp đặt cầu cáp trong nhà, độ cao lắp đặt <= 3m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 39.5 | m
155 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | tấn
156 | Lắp đặt cờ báo không trên cột ăng ten | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
157 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cái
158 | Lắp đặt cột thép gia cố các loại độ cao h <=60m (NCx1,5) (thanh giằng cột bao 1 mặt) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.6 | tấn
159 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 4mm2 (cáp 2x1.5) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 22 | m
160 | Lắp đặt dây nhảy (Jumper), ngoài trời, độ cao lắp đặt <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 77.6 | 10m
161 | Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten, chiều cao cột <= 50m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cột
162 | Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten, chiều cao cột <= 70m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cột
163 | Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten, chiều cao lắp đèn <= 50m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ đèn
164 | Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten, chiều cao lắp đèn <= 70m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | bộ đèn
165 | Lắp đặt feeder loại 1/2 inch, độ cao lắp đặt 40 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 37 | 10m
166 | Lắp đặt feeder loại 1/2 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.7 | 10m
167 | Lắp đặt feeder loại 1/4 inch, độ cao lắp đặt 20 < H <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.3 | 10m
168 | Lắp đặt feeder loại 1/4 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.3 | 10m
169 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt 20 < H <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18 | 10m
170 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt 40 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 154.8 | 10m
171 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7.2 | 10m
172 | Lắp đặt khóa cáp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 83 | bộ
173 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 20m <= h < 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
174 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 20m <= h < 40m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
175 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
176 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 40m <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24 | bộ
177 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m, trường hợp lắp đặt trên cột tạm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
178 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m, trường hợp lắp đặt trên cột tạm, số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
179 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến vi ba ngoài trời (ODU), độ cao lắp đặt 40m < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
180 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến vi ba ngoài trời (ODU), độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
181 | Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim <=2m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | cái
182 | Lắp đặt lanh tô đúc sẵn | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | 1 cấu kiện
183 | Lắp đặt ổ cắm điện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cái
184 | Lắp đặt ống nhựa xoắn chịu lực D40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1264 | m
185 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.32 | m
186 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15 | m
187 | Lắp dựng bộ chuyển đổi chân cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.06 | tấn
188 | Lắp dựng cột ăng ten dây co. Độ cao cột ăng ten dây co <= 30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
189 | Lắp dựng cột ăng ten dây co. Độ cao cột ăng ten dây co <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
190 | Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m. Lắp dựng bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 31.6 | cột
191 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.2 | m2
192 | Lắp dựng lan can sắt | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.71 | m2
193 | Lắp dựng trụ đỡ cầu cáp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.03 | tấn
194 | Lắp dựng xà gồ thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.19 | tấn
195 | Lập là mạ kẽm 40x3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 44 | m
196 | Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24.15 | m2
197 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.35 | 100m2
198 | Lót cáp dây co f12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 184 | bộ
199 | Mạ kẽm nhúng nóng cấu kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 23.79 | tấn
200 | Máng cáp dẹt 39x18 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15 | m
201 | Maní f22 chốt 25 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 234 | bộ
202 | Nilong chống mất nước | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1137.6 | m2
203 | Nới lỏng các tầng co | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 56 | bộ
204 | Phá dỡ móng các loại, móng bê tông có cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.5 | m3
205 | Phá dỡ móng các loại, móng bê tông không cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.5 | m3
206 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.3 | m3
207 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.66 | m3
208 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.5 | m3
209 | Phát quang bụi rậm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.5 | 100m2
210 | Quả nhựa cách điện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | quả
211 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 36.21 | m2
212 | Sản xuất cửa thép hộp 30x60x2.5, bọc tôn 2 mặt dày 1.2mm; giữa là lớp xốp cách nhiệt dày 3cm; khung cửa thép hộp 50x50x1.6 sơn chống gỉ hoàn thiện màu xanh sẫm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.2 | m2
213 | Sơn cờ báo không trên cột cao >45m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.44 | m2
214 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 52.93 | m2
215 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 38.19 | m2
216 | Sơn mạ kẽm lạnh (340gram) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bình
217 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8.66 | m2
218 | Tăng đơ f24 Lren = 500 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 92 | cái
219 | Thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm và phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 28.5 | m
220 | Tháo dỡ bộ gá tròn treo anten, bộ gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương lắp đặt ở độ cao 30 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
221 | Tháo dỡ bộ gá tròn treo anten, bộ gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương lắp đặt ở độ cao H <=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
222 | Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép độ cao h <=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.6 | tấn
223 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16-70mm2, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 49.2 | 10m
224 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16-70mm2, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.8 | 10m
225 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16mm2, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 165.9 | 10m
226 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16mm2, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 43.4 | 10m
227 | Tháo dỡ thu hồi cáp quang RRU, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 174.9 | 10m
228 | Tháo dỡ thu hồi cáp quang RRU, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 43.4 | 10m
229 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
230 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=45m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
231 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cột
232 | Tháo dỡ thu hồi dây nhảy (jumper)- ngoài trời, độ cao tháo dỡ <=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 77.6 | 10m
233 | Tháo dỡ thu hồi feeder 1/2 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.7 | 10m
234 | Tháo dỡ thu hồi feeder 1/4 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.6 | 10m
235 | Tháo dỡ thu hồi feeder 7/8 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 25.2 | 10m
236 | Tháo dỡ thu hồi feeder 7/8 inch, cáp đồng trục, độ cao >40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 97.2 | 10m
237 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
238 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 40m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
239 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
240 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 60m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24 | bộ
241 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | bộ
242 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
243 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,6m, độ cao lắp đặt <= 20m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
244 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,6m, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
245 | Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trục, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả connecter, thoát sét vỏ ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.3 | 10 m
246 | Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trục, độ cao lắp đặt >40m ( bao gồm cả connecter, thoát sét vỏ ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.3 | 10 m
247 | Tháo dỡ, thu hồi cầu cáp ngoài trời | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17.4 | m
248 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (ODU) lắp trên cột cao, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | khối máy
249 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (ODU) lắp trên cột cao, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | khối máy
250 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (RRU), độ cao tháo dỡ <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27 | khối máy
251 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (RRU), độ cao tháo dỡ <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27 | khối máy
252 | Thép bản liên kết cáp vào đỉnh cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.5 | kg
253 | Thép cố định dàn giáo | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 66.87 | kg
254 | Thép hình (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6209.55 | kg
255 | Thép ống (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10308.97 | kg
256 | Thép tấm (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4871.46 | kg
257 | Thép tròn (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1991.61 | kg
258 | Thuê giàn giáo treo tạm thiết bị (bao gồm vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ thu hồi) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
259 | Tiêu lệnh chữa cháy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
260 | Tôn úp nóc khổ 600, ốp hồi 400 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15.5 | m2
261 | Trát trần, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 64.87 | m2
262 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.46 | m2
263 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 87.88 | m2
264 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 55.53 | m2
265 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 39.57 | m2
266 | Ty treo thang máng cáp D10 dạng thanh | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 62 | cái
267 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Cát các loại (dốc <= 7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 597.8 | m3
268 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Đất các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 47.81 | m3
269 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Dụng cụ thi công (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 161 | tấn
270 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gạch ốp, lát các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | 1000v
271 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gạch xây các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.73 | 1000v
272 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gỗ các loại (đốc <= 7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 11.67 | m3
273 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Sắt thép các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 14.98 | tấn
274 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Sỏi, đá dăm các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 255.1 | m3
275 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Thân cột, phụ kiện (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 26.91 | tấn
276 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Xi măng bao (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 89.74 | tấn
277 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Đá hộc (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 856.13 | m3
278 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Dụng cụ thi công (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 161 | tấn
279 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Gạch ốp, lát các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | 1000v
280 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Gạch xây các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.73 | 1000v
281 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Sắt thép các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 14.98 | tấn
282 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Thân cột, phụ kiện (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 26.91 | tấn
283 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Xi măng bao (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 89.74 | tấn
284 | Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 119.56 | 10m3/1km
285 | Vận chuyển cơ giới cầu cáp, trụ đỡ từ kho nhà máy đến vị trí tập kết | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | toàn bộ
286 | Vận chuyển cơ giới máy đào đến và rời khỏi công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | toàn bộ
287 | Vận chuyển đá dăm các loại bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 49.33 | 10m3/1km
288 | Vận chuyển đá đổ đi bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.08 | 100m3
289 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.45 | 100m3
290 | Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.17 | 10 tấn/1km
291 | Vận chuyển gạch xây các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.32 | 10 tấn/1km
292 | Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.33 | 10 tấn/1km
293 | Vận chuyển máy đào đến và rời khỏi công trường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | ca
294 | Vận chuyển nước bằng thủ công, cự ly vận chuyển <= 100m (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 56.35 | m3
295 | Vận chuyển nước bằng thủ công, cự ly vận chuyển <= 300m (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 56.35 | m3
296 | Vận chuyển thân cột mới (thân 1000x1000x1000) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cột
297 | Vận chuyển thân cột mới (thân 600x600x600) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cột
298 | Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | 10 tấn/1km
299 | Vận chuyển vật tư thu hồi bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.64 | tấn
300 | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho chi nhánh bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | toàn bộ
301 | Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17.95 | 10 tấn/1km
302 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | 100m2
303 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.14 | 100m2
304 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.98 | 100m2
305 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.54 | 100m2
306 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.27 | 100m2
307 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.65 | 100m2
308 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.4 | 100m2
309 | Vệ sinh lỗ khoan, cắm râu thép, bơm hóa chất | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | công
310 | Vệ sinh, sơn chống gỉ cho sắt thép bằng sơn mạ kẽm lạnh ZRC | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 216 | cấu kiện
311 | Vít nở | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
312 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.19 | m3
313 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.1 | m3
314 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.91 | m3
315 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.97 | m3
470 | Ghi chú nhà thầu lưu ý khi chào giá: Giá cột anten phải bao gồm công tác Lắp dựng thử và tháo dỡ cột sau lắp thử tại xưởng. | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật
471 | Ghi chú: Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chí phi vận chuyển vật tư B cấp đến chân công trình (đa bao gồm cự ly vận chuyển thủ công cự ly nhỏ hơn hoặc bằng 100m; việc vận chuyển thủ công cự ly lớn hơn 100m đất/sắt thép/ sỏi đá, cát, xi măng, gạch xây, gạch lát... chỉ được thanh toán khi nhà thầu thực hiện và được nghiệm thu) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật
472 | Ghi chú: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí liên quan nếu có và chi phí dự phòng (5%). Thuế VAT tính cho gói thầu là 10% . | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật

## Sheet2
Ghi chú nhà thầu lưu ý khi chào giá: Giá cột anten phải bao gồm công tác Lắp dựng thử và tháo dỡ cột sau lắp thử tại xưởng.
Ghi chú: Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chí phi vận chuyển vật tư B cấp đến chân công trình (đa bao gồm cự ly vận chuyển thủ công cự ly nhỏ hơn hoặc bằng 100m; việc vận chuyển thủ công cự ly lớn hơn 100m đất/sắt thép/ sỏi đá, cát, xi măng, gạch xây, gạch lát... chỉ được thanh toán khi nhà thầu thực hiện và được nghiệm thu)
Ghi chú: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí liên quan nếu có và chi phí dự phòng (5%). Thuế VAT tính cho gói thầu là 10% .